锡署环审书〔2024〕4号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古多伦县宏盛化工综合利用项目

环境影响报告书的批复

内蒙古宏盛化工有限公司：

你单位报送的《内蒙古多伦县宏盛化工综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于内蒙古锡林郭勒盟多伦县经济开发区化工新材料循环产业园区内，是以有机液体危险废物作为原料，设置4套精馏装置和1套导热油炉，加工处理低浓度乙酸乙烯酯11000吨/年、低纯度甲醇20000吨/年、低浓度苯乙烯10000吨/年、粗苯30000吨/年。本项目建设内容包括主体工程、储运工程及其他工程内容。不同原料经化验入厂后，经进料泵输送至再沸器加热，再经精馏塔升温至不同温度，实现精馏不同产品和副产品。项目储运工程包括储罐区、装卸区、危废暂存间等。其他工程内容包括循环水系统、事故水池、初期雨水池等。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。各生产装置及储罐区有机液体装卸、储存与调和过程产生的有机废气，经多级冷凝+变压吸附工艺处理后应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求；导热油炉烟气经低氮燃烧脱硝后，废气应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉排放限值要求。强化挥发性有机物和有毒有害气体污染管控措施，有效控制无组织排放。

（二）严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”原则设置给排水及污水处理系统。进一步提高水回用率，减少新鲜水用量和废水产生量。项目循环水系统排污水和生活污水经厂内化粪池处理后，由罐车拉运至多伦诺尔镇污水处理厂处理，待园区污水处理厂建成后，经管网排入园区污水处理厂处理，不外排。

（三）切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，对重点防渗区、一般防渗区采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水监测制度，合理设置土壤、包气带和地下水监测点。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

- 严格落实固体废物污染防治措施。实验室检测废液、废活性炭等危险废物送有资质的单位安全处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）建设和管理危险废物暂存库。库内危险废物应当使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；暂存库基础应采用至少2毫米厚的人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s；设施须按GB15562.2的规定设置警示标志、围墙、通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具等，并有专人妥善管理。

（五）严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（六）强化各项环境风险防范措施。厂区内设置1座初期雨水池及1座消防事故水池，事故水自流进入事故水池。建设单位应严格落实各项风险防范措施，确保任何情况下事故水不排入外环境。制定突发环境事件应急预案并定期开展应急演练，完善受影响区域内人员应急疏散方案，配备足够的应急队伍、设备和物资。按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好项目与园区、地方政府的突发环境事件联防联控工作，不断提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。加强原辅材料的储存、输送和使用管理，加强危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。配备足够的应急发电设施，确保紧急情况下应急设备可有效使用。应加强废气处理设备等环保设施例行检查，加强日常维护，定期检修等措施，尽量杜绝非正常工况的出现。当发生故障出现非正常排放时，应立即停止生产，及时排除和抢修，待废气处理系统恢复正常后，方可继续生产。

（七）严格落实运营期污染源监测计划。为防范地下水污染事故，建设单位应在运营期建立水质动态监测网络，按环评要求设置3个污染源跟踪监测井，针对第四系松散岩类孔隙水和玄武岩孔洞裂隙水开展定期监测、定期整理数据、定期预报，及时识别风险，当发现监测结果中特征污染因子显著增加时，应增加监测频次（5天或10天一次），及时采取相应的治理措施，防止污染范围进一步扩大。建设单位应配备专门的人员负责监测工作，对生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏情况、维护情况等和建设项目场地及其影响区的地下水环境污染物的跟踪监测数据均做到如实记录，并编制地下水环境跟踪监测报告。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局多伦县分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年1月30日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局多伦县分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室              2024年1月30日印发