镶生环审表〔2024〕8号

锡林郭勒盟生态环境局

关于中核镶黄旗40万千瓦风光储一体化基地项目8万千瓦光伏项目环境影响报告表的批复

镶黄旗汇能新能源有限公司:

你公司由内蒙古智联明泰工程咨询有限责任公司编制的《中核镶黄旗40万千瓦风光储一体化基地项目8万千瓦光伏项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉。现批复如下:

一、项目概况

中核镶黄旗40万千瓦风光储一体化基地项目8万千瓦光伏项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗巴音塔拉镇境内，本光伏发电项目光伏区用地均为租地，租地面积为1432673.83m2。本次规划交流侧装机容量80MW，直流侧容量为80.678MWp，太阳能电池阵列由25个3.2MW容量光伏发电单元组成，其中每个光伏发电单元采用N型580Wp单晶硅双面双玻光伏组件，并且由10台逆变器和1台箱式升压变构成，每台逆变器接21/22个组串，共214个光伏组串；26块光伏组件构成一个光伏组串，共5564个光伏组件；标称容量为3.227MWp；系统容配比约为1.0。经箱变将电升压至220kV，各箱变在高压侧用35kV电缆直埋形成35kV集电线路，最终电能由总长度30.6km的35kV集电线路送升压站。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）对本项目建设与产业政策的相符性进行分析，本项目属于鼓励类第五条“新能源”中的第2项“可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用，逆变控制系统开发制造，太阳能建筑一体化组件设计与制造，高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造，海洋能、地热能利用技术开发与设备制造，可再生能源供暖技术的开发与应用。同时本项目已取得锡林郭勒盟能源局关于本项目的备案告知书，备案号为2312-152528-60-01-549857，符合国家产业政策。《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设与运行过程中应重点做好以下工作

(一)落实生态环境保护措施。施工期加强施工管理和环境宣传，对施工人员进行环境教育及有关法律、法规的宣传教育及培训，提高施工人员的环保意识；严格控制施工和作业范围，减少地表植被破坏，强化生态恢复过程中的植被生长保护措施措施；严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作；新建道路尽量避绕植被覆盖度高的草地，针对确实无法避绕的区域建议进行植被移栽工作；工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶，不得随意破坏植被；施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏；凡因施工破坏植被而造成裸露的土地应在施工结束后立即整治利用，恢复植被；基础、电缆沟等开挖时，应将表层土与基础土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，用于施工结束后的植被恢复；临时表土堆场采取临时防护措施，设土袋挡护、拍实、表层覆盖密目网等其它覆盖物；剥离的表土在施工结束后及时回覆用于植被恢复覆土。运营期对临时施工用地进行植被恢复的土地加强抚育管理，使之恢复原有的生态功能，对裸露地面进行覆土恢复植被；加强监测，对可能撞伤的鸟类进行及时救护，加强对维护人员的环保教育，严禁捕猎野生动物，定期对生态保护和防护措施及设施进行检查，及时修复遭破坏的设施。

(二)落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工作业时间，优化施工时间，施工单位在中午12:00-14:30尽量避免施工，在夜间22:00-次日6:00禁止进行施工作业；合理选择施工机械设备，施工单位必须使用符合国家规定噪声排放标准的施工机械和车辆，应尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；固定的施工机械安装减振装置，避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育，大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重；合理安排物料运输时间，物料和设备运输安排在昼间运输，加强运输车辆的交通管理，在村庄前设置限速牌和禁鸣标识，当运输车辆经过居民点附近路段时，限速行驶，并禁鸣高音喇叭，加强道路养护和车辆的维修保养，降低机动车身松动、老化发出的噪声，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

- (三)落实固体废物污染防治措施。施工期间土方剥离后集中堆放，并采取拦挡和苫盖措施；建筑垃圾运至当地建筑垃圾填埋场；光伏组件包装材料经收集后委托有资质单位拉运处理，不在厂区暂存，施工人员产生的生活垃圾经分类垃圾箱收集后运输至当地环卫部门指定地点。运营期产生的废旧光伏电板属于一般固体废物，产生后委托有资质单位拉运处理；每台箱式变压器下方设置1座3m3事故油池，箱变事故油产生后立即采用吸油泵抽至桶内在升压站内危废暂存间暂存后交由有资质单位转运处置，须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

- (四)落实水污染防治措施。施工旗生活污水排入采用移动式撬装旱厕，定期拉运至污水处理厂处理；当堆料场存放特殊性的物质应设篷盖，防止被雨水冲刷造成流失，污染环境。

(五)落实大气污染防治措施。施工期定期采用施工废水沉淀后的中水进行洒水抑尘，防止产生大量扬尘，在大风日加大洒水量及洒水频次；加强施工区的规划管理，建筑材料的堆场定点定位，并采取防尘、抑尘措施；施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运：若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布或围挡、定期喷水压尘等防尘措施；运输车辆车斗应用苫布或篷布遮盖严实，保证装载的物料等不露出；堆放的材料四周设挡墙并进行苫盖，运送散装含尘物料的车辆，要用篷布苫盖，以防物料飞扬；对运送砂石料的车辆限制超载，不得沿途洒漏，粉状材料罐装或袋装，水泥、石灰等材料运输禁止超载，并苫盖篷布；加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，避免因机械保养不当而导致的尾气排放量增大，对于排放量严重超标的机械应禁止使用，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求。运营期在大风等不利气象条件下禁止车辆在场区内行驶；常规气象条件下应限制车速以减少扬尘，同时在巡视检修车辆进场前采用升压站污水处理站中水对站区道路进行洒水抑尘，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求。

(六)落实光污染防治措施。运营期光伏组件多晶硅表面涂覆一层防反射涂层。

(七)加强环境风险防范。制定《突发事故应急预案》，建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善，配置必要的应急救援设备，并加强人员培训、演练等。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。须按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投入使用。

四、环境影响报告表经批准后,项目性质、规模、地点、采  用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表。

五、锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗分局将组织开展该项目的"三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年4月11日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队         盟生态环境局镶黄旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                   2024年4月11日印发