锡署环审书〔2025〕31号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒承接产业开发区明安图产业园格盟诺金新能源有限责任公司园区绿色供电项目环境影响报告书的批复

内蒙古格盟诺金新能源有限责任公司：

你单位报送的《锡林郭勒承接产业开发区明安图产业园格盟诺金新能源有限责任公司园区绿色供电项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、锡林郭勒承接产业开发区明安图产业园格盟诺金新能源有限责任公司园区绿色供电项目位于锡林郭勒盟正镶白旗宝力根陶海苏木境内，总占地面积81.3934公顷，其中永久占地面积25.2072公顷，临时占地面积56.1862公顷。本项目总装机容量270MW，分两期建设，一期建设100MW，安装16台单机容量6.25MW机组；二期建设170MW，安装26台单机容量6.25MW和1台单机容量7.5MW机组，并安装配套的机组箱式变压器，风电机组与箱变组合方式为一机一变，同时建设集电线路、检修道路等配套工程。项目建成后，风电场年平均发电量7.29亿KWh。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类。项目已取得锡林郭勒盟能源局核准文件，项目代码为：2407-152529-60-01-658086。项目的建设符合锡林郭勒盟生态环境分区管控相关要求，符合相关法律规范和行业规范要求。《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目环境影响报告书总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施。严格执行国家和地方产业政策、生态环境准入清单、污染防治和生态保护的相关要求，有新调整或细化规定的，按照新规定执行。

（二）加强施工期间的环境管理工作。开挖时对作业面和土堆喷水，避免在大风天气下进行装卸作业，运输采用封闭式车辆，对运输道路定期洒水抑尘；合理安排施工时间、合理布局施工现场、选用低噪声的作业机具、采取个人防护、严格管理施工过程；施工期生产废水经隔油池、沉淀池处理后回用，生活污水由防渗旱厕收集；弃土完工后进行土地整治利用；建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并送达当地环卫部门指定倾倒点处置；生活垃圾及时收集到场内指定的垃圾箱，并定期清运到当地环卫部门指定地点集中处置；施工结束后对临时占地区域进行覆土和植被恢复。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期无废气产生，要求做好施工期扬尘污染防治，露天堆放物料应加以覆盖；开挖的土石方及时回填或运至指定地点，对施工作业面及堆场洒水降尘；运输车辆限制车速，运输道路保持清洁，定期洒水抑尘。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。检修过程产生的废变压油、废油桶及废铅酸蓄电池均依托升压站内标准化危废暂存间分类分区收集暂存后，定期委托有资质的单位上门回收处置。事故废油通过事故油池收集暂存后，委托有资质的单位及时拉运处置。人员生活垃圾均由封闭式垃圾箱收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点处理。

- （五）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期无生产废水，工作人员生活污水依托升压站内一体化污水处理设备处理后，夏季作为站区绿化用水，冬季委托环卫部门拉运处置。

- （六）严格落实噪声防治措施。本项目运营期噪声源主要为风电机组及配套设施运行噪声。通过优化风机布局，选用低噪设备，加强风机日常维护，定期检查风机机械系统。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年8月28日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局正镶白旗

分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年8月28日印发