锡市环审表﹝2025﹞21号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒热电有限责任公司新建封闭式

储煤场建设项目环境影响报告表的批复

锡林郭勒热电有限责任公司：

你单位报送的《锡林郭勒热电有限责任公司新建封闭式储煤场建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况

锡林郭勒热电有限责任公司新建封闭式储煤场建设项目位于内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市北三环以南、锡科公路以东，建设性质为新建，主要建设内容包括一座封闭式钢结构储煤场（长270米、宽75米），配套抑尘喷淋、消防照明等设施，设计储煤量13.9万吨。项目总投资4043万元，其中环保投资160万元，占总投资的3.96%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于允许类项目。根据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》，项目位于“锡林浩特市城镇开发边界（ZH15250220001）/重点管控单元”，建设运营应严格执行所属单元管控要求。

二、项目建设及运营过程中的相关职责

（一）废气方面

严格落实各项大气污染防治措施。加强施工期施工现场管理，通过采取洒水降尘、围挡封闭等措施减少扬尘污染。项目运营期煤炭储存、转载粉尘通过封闭式储煤仓、降尘喷雾系统处理后达标排放；针对运输扬尘，运输车辆应进行苫盖，对道路定期进行清扫和洒水降尘；持续加强无组织废气管控，确保大气污染物达标排放。

（二）废水方面

严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则，进一步提高水的回用率，减少新鲜水用量和废水产生量。项目运营期不新增生产废水及生活污水；车辆清洗废水经沉淀池处理后循环利用，严禁外排。

（三）噪声方面

严格落实噪声防治措施。加强运输车辆的保养维护，确保良好的运行状态，从而减少噪声产生；倡导科学管理、文明生产、环保生产，因地制宜地制定有效临时降噪措施，确保噪声污染物达标排放。

（四）固废方面

加强固体废物处置管理。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。储煤场应采取硬化防渗措施，防止污染物下渗；项目运营期沉淀池污泥定期进行清捞，掺入原煤中燃烧使用；运输车辆运维过程产生的废机油和废机油桶依托电厂既有危废间进行贮存和处置。

（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。

三、执行“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金投入。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年9月4日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局锡市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年9月4日印发