锡市环审表﹝2025﹞22号

锡林郭勒盟生态环境局

关于中国石油天然气股份有限公司

内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特油库

危废暂存间建设项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特油库：

你单位报送的《中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特油库危废暂存间建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况

中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特油库危废暂存间建设项目位于锡林浩特市巴彦查干街道办事处火车站西1.5公里宏文锗业南侧现有油库院内，项目新建钢结构危险废物暂存间1座（占地面积10平方米），用于贮存废矿物油、废含油包装物及沾染物。项目总投资67.7万元，全部为环保投资。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于允许类项目。根据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》，项目位于“锡林浩特市城镇开发边界（ZH15250220001）/重点管控单元”，建设运营应严格执行所属单元管控要求。

二、项目建设及运营过程中的相关职责

（一）废气方面

严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期产生的废矿物油及含油废物须采用密闭桶装贮存，危险废物暂存间设置活性炭吸附装置（效率≥60%），确保非甲烷总烃等无组织废气达标排放。持续推进挥发性有机物治理工程设施建设，提高处理效率，确保达标排放。

（二）废水方面

严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则，进一步提高水的回用率，减少新鲜水用量和废水产生量。项目不新增劳动定员，无生活污水产生。

（三）噪声方面

严格落实噪声防治措施。加强运输车辆的保养维护，确保良好的运行状态，从而减少噪声产生；倡导科学管理、文明生产、环保生产，因地制宜地制定有效临时降噪措施，确保噪声污染物达标排放。

（四）固废方面

加强固体废物处置管理。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。事故含油废水经隔油池处理后，作为危险废物委托有资质单位进行处置；废活性炭定期进行更换，更换后由有资质单位进行处置，不在厂区内贮存；运营期产生的废矿物油、废含油包装物及沾染物均属于危险废物，分区分类暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存及处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关要求执行。

（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。

（六）做好各防渗区的防渗工作。

三、执行“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金投入。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年9月4日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局锡市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年9月4日印发