锡市环审表﹝2025﹞18号

锡林郭勒盟生态环境局

关于中国航油锡林浩特供应站改扩建工程

环境影响报告表的批复

中国航空油料有限责任公司内蒙古分公司：

你单位报送的《中国航油锡林浩特供应站改扩建工程环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况

中国航油锡林浩特供应站改扩建工程位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市机场原址，建设性质为扩建项目。项目主要建设内容包括新建1座950立方米立式内浮顶储油罐、1座油车库和1座装卸油棚，并配套建设相应的工艺、给排水、消防、自控电气及暖通等设施。项目总投资1583.22万元，其中环保投资137.47万元，占总投资的8.68%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类项目。根据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》，项目位于“锡林浩特市一般管控单元（ZH15250230001）/一般管控单元”，建设运营应严格执行所属单元管控要求。

二、项目建设及运营过程中的相关职责

（一）废气方面

严格落实各项大气污染防治措施。加强施工期施工现场管理，通过采取洒水降尘、围挡封闭等措施减少扬尘污染。项目运营期产生的废气主要为储罐“大小呼吸”废气、清罐及倒罐废气、油品装卸废气和含油污水处理系统挥发的有机废气等，通过采用浮顶罐、油气回收装置、密闭管道运输等措施减少废气排放；并通过加强厂区绿化、定期维护保养储罐及相关设施等措施，进一步减少无组织废气排放。

（二）废水方面

严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则，进一步提高水的回用率，减少新鲜水用量和废水产生量。项目建设1座漏油及事故污水收集池（300立方米）、1座隔油池（25立方米）以及设置一套含油污水处理设备（处理工艺为隔油+气浮+过滤，处理规模为1立方米/小时）。项目运营期产生的废水主要为生活污水、洗罐废水、地面冲洗废水和含油初期雨水等，生活污水经化粪池处理后拉运至锡林浩特市城镇污水处理厂进一步处理；洗罐废水由有资质的单位清洗油罐后带回处置；地面冲洗废水和含油初期雨水经隔油池及污水处理设备处理后，拉运至锡林浩特市城镇污水处理厂进一步处理。

（三）噪声方面

严格落实噪声防治措施。通过选用低噪声设备，做好减震装置、消声器，设立隔声罩等综合治理措施，以减少噪声传播和影响范围；加强机械的保养维护，确保良好的运行状态，从而减少噪声产生；加强项目周边绿化，增加植被覆盖，如树木和草坪，以吸收和隔离噪声，确保范围内声环境质量达标。倡导科学管理、文明生产、环保生产，确保噪声污染物达标排放。

（四）固废方面

加强固体废物处置管理。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目运营期产生的含油废液、含油固体废物、日常检修和维护过程产生的废机油属于危险废物，经专门容器收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位进行处置。危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关要求执行。

（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。

（六）做好各防渗区的分区防渗措施。

三、执行“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金投入。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年7月18日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局锡市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年7月18日印发