锡市环审表﹝2025﹞17号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林浩特市沃汗奶食加工部奶制品

加工项目环境影响报告表的批复

锡林浩特市沃汗奶食加工部：

你单位报送的《锡林浩特市沃汗奶食加工部奶制品加工项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况

锡林浩特市沃汗奶食加工部奶制品加工项目位于内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市中小企业创业园内，建设性质为新建项目，项目总占地面积298平方米，主要建设内容包括1条奶酪生产线、1条奶豆腐生产线、1条奶皮子生产线，年生产规模为奶酪6吨、奶豆腐20吨、奶皮子30000张。项目总投资80万元，其中环保投资8万元，占总投资的10%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于允许类项目。根据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》，项目位于“锡林浩特市城镇开发边界（ZH15250220001）/重点管控单元”，建设运营应严格执行所属单元管控要求。

二、项目建设及运营过程中的相关职责

（一）废气方面

严格落实各项大气污染防治措施。在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”目标和循环经济、清洁生产的理念，采用成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。项目运营期大气污染物主要为发酵过程产生的废气及污水处理站废气，针对发酵过程产生的废气通过加强机械通风等措施处理后达标排放；针对污水处理站产生的废气，通过各设施池体密封加盖、定期喷洒除臭剂等措施处理后达标排放。

（二）废水方面

严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的原则，进一步提高水的回用率，减少新鲜水用量和废水产生量。项目新建一体化污水处理设施，处理工艺为“调节池+缺氧池+膜生物反应池”，处理规模为15吨/天。运营期产生的生活污水、设备清洗废水、地面冲洗废水通过厂区内一体化污水处理设施处理达标后由市政管网排放至锡林浩特市城镇污水处理厂进一步处理；废乳清外售处置。

（三）噪声方面

严格落实噪声防治措施。通过选用低噪声设备，做好减震装置、消声器，设立隔声罩等综合治理措施，以减少噪声传播和影响范围；加强机械的保养维护，确保良好的运行状态，从而减少噪声产生；加强项目周边绿化，增加植被覆盖，如树木和草坪，以吸收和隔离噪声，确保范围内声环境质量达标。倡导科学管理、文明生产、环保生产，确保噪声污染物达标排放。

（四）固废方面

加强固体废物处置管理。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目污水处理站产生的污泥经处理含水率等指标满足处置标准后委托有资质的单位进行处理；废包装袋、生活垃圾等收集后委托环卫部门进行处置。进一步加强固体废物管理，确保各类固体废物得到合理处置，防止造成环境污染。

（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。

（六）做好各防渗区的分区防渗措施。

三、执行“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金投入。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年7月18日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局锡市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年7月18日印发