锡市环审表﹝2025﹞26号

锡林郭勒盟生态环境局

关于国电电力内蒙古锡林浩特市胜利电厂

厂用电替代二期50MW光伏项目

环境影响报告表的批复

国能北电胜利能源有限公司：

你单位报送的《国电电力内蒙古锡林浩特市胜利电厂厂用电替代二期50MW光伏项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况

国电电力内蒙古锡林浩特市胜利电厂厂用电替代二期50MW光伏项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市胜利一号露天煤矿至胜利发电厂输煤系统沿线及南排土场北侧，属新建光伏发电项目，总装机容量50MW（直流侧58.15468MWp），占地面积522200平方米（永久占地12800平方米，临时占地509400平方米）。项目利用胜利电厂输煤系统沿线及排土场建设光伏阵列，配套13台箱变及1座35kV降压站，所发电量全部自发自用。总投资25593万元，其中环保投资500万元，占比1.95%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类项目。根据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》，项目地块一、地块二及地块三位于“锡林浩特市采矿用地重点管控单元（ZH15250220003）/重点管控单元”，项目地块四、地块五位于“锡林浩特市采矿用地重点管控单元（ZH15250220003）/重点管控单元和锡林浩特市一般生态空间－防风固沙生态功能重要区优先保护单元（ZH15250210010）”，项目地块六位于“内蒙古锡林郭勒经济技术开发区重点管控单元（ZH15250220004）”，建设运营应严格执行所属单元管控要求。

二、项目建设及运营过程中的相关职责

（一）废气方面

严格落实各项大气污染防治措施。项目施工期应当加强施工现场环境污染管理，严格控制施工作业范围和开挖区域，施工场地尽量做到挖填同步，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施，现场设备材料应堆放合理整齐，做到工完、料完、场地清，坚持文明施工、环保施工，从而减少对周围环境质量的影响。项目营运期主要大气污染物为检修时的道路扬尘，巡视检修车辆进场前应利用洒水车对站区道路进行洒水抑尘，加强距检修道路较近的村庄路段的洒水抑尘力度，控制车速。

（二）废水方面

严格落实各项水污染防治措施。项目施工期产生的主要废水为施工废水和生活污水，施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水，经临时沉淀池沉淀后回用于道路洒水降尘；施工期生活污水排入可移动型环保厕所，拉运至胜利电厂污水处理设施进一步处理。项目运营期光伏组件清洗使用胜利电厂中水，废水自然蒸发或浇灌草地，不得外排。

（三）噪声方面

严格落实噪声防治措施。施工期应加强施工组织和管理，合理安排施工进度，环保施工、快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施。

（四）固废方面

加强固体废物处置管理。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目运营期非正常工况下产生的箱变事故油经贮油池收集后，委托有资质的单位及时拉运处置，不在场内暂存；日常设备维修过程中产生的维修垃圾（包括废油）及油污属于危险废物，经专门容器收集后暂存于胜利电厂危废库，定期由有资质的单位进行处置。

（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。

- （六）按照环评要求做好生态环境影响保护措施，减少生态扰动。施工结束后，及时对场地进行平整和植被恢复工作。

三、执行“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金投入。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年10月14日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局锡市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年10月14日印发