锡署环审书〔2025〕34号

锡林郭勒盟生态环境局

关于阿巴嘎旗新建生活垃圾填埋场项目

环境影响报告书的批复

阿巴嘎旗住房和城乡建设局：

你单位报送的《阿巴嘎旗新建生活垃圾填埋场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 阿巴嘎旗新建生活垃圾填埋场项目位于阿巴嘎旗别力古台镇额尔敦宝拉格嘎查，坐标为E：114°57′24.85″、N：43°58′33.43″。总占地面积为48549.05平方米。本项目拟建生活垃圾填埋场一座，主要建设内容包括：填埋库区、渗滤液收集池及处理设施、渗滤液导流系统、填埋气导排系统以及其他公辅工程等。项目建成后总库容为38.7万立方米，有效库容约30万立方米，填埋总量为48万吨，计划服务年限20年，生活垃圾处置规模为2.4万吨/年。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。垃圾填埋废气通过导气石笼收集，火炬系统燃烧处理，最终甲烷排放满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）限值要求。调节池及渗滤液处理系统采取密闭措施，产生的废气均通过负压收集，二级活性炭吸附装置处理后，经排气筒排放，其中恶臭污染因子有组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。同时车辆密闭运输，控制车速，道路洒水抑尘。填埋作业过程中洒水抑尘，垃圾及时覆土碾压，定期喷洒除臭剂，场区四周设置防飞散网围栏，最终厂界颗粒物无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；厂界恶臭污染因子无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

- （二）严格落实固体废物污染防治措施。渗滤液处理系统污泥、洗车沉淀池底泥及生活垃圾均在本项目填埋场卫生填埋处置；浓缩液暂存至浓液池，定期回喷填埋场；在线监测设备废液、废活性炭、废反渗透膜均分类、分区暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位回收处置。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用；人员生活污水经防渗化粪池收集后排入渗滤液调节池，与渗滤液一起经渗滤液处理系统处理满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）限值要求后，用于场区绿化、道路洒水抑尘。浓缩液暂存至浓液池，定期回喷填埋场。

- （四）严格落实噪声防治措施。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

- （五）切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗。危废暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）标准。

- （六）强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （七）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

（八）建立畅通的公众参与平台。加强宣传和沟通工作，关注周边居民意见，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局阿巴嘎旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年10月21日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局阿巴嘎旗分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室              2025年10月21日印发