锡署环审书〔2025〕35号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒盟白音华工业园区危废处置项目升级优化工程环境影响报告书的批复

内蒙古东联循环技术有限公司：

你单位报送的《锡林郭勒盟白音华工业园区危废处置项目升级优化工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、锡林郭勒盟白音华工业园区危废处置项目升级优化工程，项目位于西乌珠穆沁旗白音华经济开发区污水处理厂东南3km处，总占地面积为67.67公顷，本次改扩建工程不新增占地。本项目主要建设内容包括：新建含有价金属危废资源化车间一座，内设含有价金属危废资源化利用生产线，处理规模40000t/a。新建飞灰及废盐资源化利用车间一座，内设飞灰及废盐资源化利用生产线，飞灰处理规模20000t/a，废盐处理规模20000t/a。新建制砖生产车间一座，内设无害化电解槽废料、粉煤灰、石膏和水泥砌块砖生产线，处理规模20万吨/年。新建大修渣资源化利用车间一座，年处理规模3万吨。新建四号危废暂存库，占地面积350m²，主要用于精馏残渣、废盐、飞灰等危险废物的暂存。同时将1号库区继续作为一般固废填埋场使用，通过调整坝体标高和堆体标高，库容由480万立方米调整为600万立方米，处理一般固废规模由65万t/a调整为200万t/a。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。飞灰及废盐资源化利用车间全封闭建设，定期清理、洒水抑尘，上料、水洗等产污环节上方安装集气装置，废气经收集后通过布袋除尘器+喷淋塔+活性炭吸附装置处理，最终通过排气筒引至高空排放，其中废气污染因子排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。含有价金属危废资源化车间全封闭建设，定期清理、洒水抑尘，上料、浸出、溶解等产污环节上方安装集气装置，废气经收集后通过布袋除尘器+喷淋塔处理，最终通过排气筒引至高空排放，其中废气污染因子排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求。制砖生产车间全封闭建设，定期清理、洒水抑尘，物料储存、输送、配料、搅拌环节上方安装集气装置，废气经收集后通过布袋除尘器处理，最终通过排气筒引至高空排放，其中废气污染因子排放须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）浓度限值要求。

大修渣（其他电解槽废料及废阴极）综合利用车间上料、破碎、球磨工序分别安装集气装置，废气经收集后通过布袋除尘器处理，最终通过排气筒引至高空排放，其中废气污染因子排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。其他电解槽废料无害化废气经收集后通过喷淋塔+沉淀池处理，最终通过排气筒引至高空排放，其中废气污染因子排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。废阴极无害化处理工序上料、混合、煅烧废气均经集气罩收集经布袋除尘器处理后通过排气筒引至高空排放，其中废气污染因子排放须满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）浓度限值要求。

4#危废暂存库全封闭建设，各产污环节上方安装集气装置，废气经收集后通过喷淋塔+活性炭吸附装置处理，最终通过排气筒引至高空排放，其中废气污染因子排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求。一般固废填埋场要求降低作业高度，及时进行灰面平整、碾压、洒水，保证堆体表面湿度，最终厂界各项污染因子无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。对脱盐飞灰、滤渣、絮凝沉淀污泥进行鉴别，鉴别结果为一般固废则送至一般固废填埋场填埋，鉴别结果为危险废物送至危废填埋场填埋；无害化电解槽废料全部作为制砖工序原料进行制砖；含有价金属危废资源化车间各生产工序产生的滤渣，根据鉴别属性进行填埋处置或回用生产。危险废物废包装袋送至柔性填埋场填埋处理；其他电解槽废料处理工序布袋除尘器除尘灰进入除氰除氟工艺处理后回用生产；废阴极处理工序布袋除尘器除尘灰返回上料工艺回用生产；制砖工序布袋除尘器除尘灰全部回用于制砖工序；不合格的残次产品和原辅料返回制砖工序或填埋处置；环保设施沉淀池底泥送至危废填埋场填埋处置；生活垃圾集中收集后定期清运至当地环卫部门指定地点处置。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。一般固废填埋场渗滤液经导排系统收集后全部回用于填埋作业区降尘。其余废水经厂区已建污水处理系统处理满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）浓度限值要求后，全部回用于固化工序用水及厂区抑尘。

- 严格落实噪声防治措施。本项目噪声源主要为机械设备噪声及道路交通噪声。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减振基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗，危废暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）标准。

- 强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案。加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- 严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

（八）建立畅通的公众参与平台。加强宣传和沟通工作，关注周边居民意见，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年10月23日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局西乌珠穆沁

旗分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年10月23日印发