镶生环审表〔2025〕21号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒盟镶黄旗人民医院提标扩能建设项目环境影响报告表的批复

镶黄旗人民医院:

你单位由内蒙古昀雅项目管理咨询有限公司编制的《锡林郭勒盟镶黄旗人民医院提标扩能建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉。现批复如下:

一、项目概况

锡林郭勒盟镶黄旗人民医院提标扩能建设项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇镶黄旗人民医院院内，本项目主要建设内容为新建综合楼1栋，面积为5000m2，内设慢性病、老年病中心、化验室、手术室等。本项目不新增床位数，将现有门诊楼内的检验室设备、手术室器械设备、消毒供应室内设备、放射科设备、慢性病和老年病中心设备搬入新建综合楼。项目总投资2600万元，其中环保投资15万元，占总投资比例为0.58%。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于产业结构调整政策内的鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许建设类项目，符合国家产业政策。《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设与运行过程中应重点做好以下工作

- (一)严格落实大气污染防治措施。施工期建设场地四周设围挡及施工场地硬化，防止扬尘的扩散；施工场区物料及渣土运输车辆应实行密闭运输（采用篷布覆盖），防止运输过程中撒落，降低粉尘和扬尘对周边空气环境的影响；开挖干燥土面时，应适当喷水，使作业面保持一定的湿度，尽量降低粉尘对环境的影响；限制场内车速，车辆在出施工区域时要冲洗轮胎，防止因车辆轮胎附带的渣土造成扬尘；车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，对运输车辆产生的洒落物及时清扫。运营期试剂挥发废气通过专用的排气通道外排；生物安全柜废气自带高效滤网过滤后，经排风系统排出，须满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放限值要求；污水处理站废气经活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）进行排放。

- (二)严格落实水污染防治措施。施工期机械清洗废水，经沉淀池沉淀后循环利用；施工人员在施工现场会产生少量的如厕废水，依托医院现有化粪池收集后接入市政污水管网。运营期产生的废水，经污水处理站预处理标准后排入市政管网。

(三)严格落实固体废物污染防治措施。施工期产生的土石方、建筑垃圾，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的应及时清理出施工现场。运营期废实验耗材需要由专用桶收集后，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处置；检验废液用专用桶收集后，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处置；微生物检验产生的废弃物，由专用垃圾桶收集后，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处置；建设单位需定期对活性炭进行更换，产生的废活性炭，不落地，委托具有相应危废处置资质的单位代为处置。项目设置纯水制备装备，产生废离子交换树脂，由更换厂家带回。

- (四)严格落实噪声污染防治措施。施工期施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，同时应加强各类施工设备的维护和保养；运输车辆在敏感点附近车速要降至20km/h，禁止鸣笛，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。运营期在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，提高安装精度；实验室内部布置时，应考虑高噪声设备的布置，以便于采取局部隔离等措施，且尽量远离厂界；高噪声生产设备底座安装防振垫，室内设置，墙体采用隔声材料；加强噪声设备的维修管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

(五)严格落实地下水环境保护措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016）中“建设项目污染分区防控对策”相关要求，实验室地面、洗消供应室地面、手术室等设为一般防渗区；办公区设为简单防渗区。

(六)加强环境风险防范。制定《突发事故应急预案》，建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善，配置必要的应急救援设备，并加强人员培训、演练等。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。须按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投入使用。

四、环境影响报告表经批准后,项目性质、规模、地点、采  用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表。

五、锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗分局将组织开展该项目的"三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年11月11日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队  盟生态环境局镶黄旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室            2025年11月11日印发