锡署环审书〔2025〕44号

锡林郭勒盟生态环境局

关于正蓝旗桑根达来镇农畜产品冷鲜加工销售基地建设项目环境影响报告书的批复

正蓝旗元上都文化旅游投资有限公司：

你单位报送的《正蓝旗桑根达来镇农畜产品冷鲜加工销售基地建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、正蓝旗桑根达来镇农畜产品冷鲜加工销售基地建设项目，建设地点位于正蓝旗桑根达来镇吉胡兰图嘎查，总占地面积为13438.03平方米。项目计划建设屠宰车间一座，内设牛羊屠宰生产线各一条，配套建设冷冻库、待宰圈、污水处理区等相关辅助设施，同时配套建设4t/h生物质锅炉一台、2.2t/h生物质锅炉一台，分别用于车间供蒸汽及冬季供热。项目建成后，计划年加工屠宰2万头肉牛、5万只肉羊。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。屠宰车间主要废气产生环节上方均设置集气罩，恶臭气体经收集后通过活性炭吸附装置处理，各项污染因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求后通过排气筒排放。污水处理站各池体采取加盖导排形式收集废气，污泥压滤间采用密闭抽风形式收集废气，恶臭气体经收集后通过活性炭吸附装置处理，各项污染因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求后通过排气筒排放（以上两个车间共用一套活性炭吸附装置和排气筒）。生物质蒸汽锅炉及供热锅炉烟气均经低氮燃烧、布袋除尘器处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求后，分别通过各自排气筒排放。餐饮油烟经高效油烟净化设施处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求后，通过专用管道引至屋顶排放。同时屠宰车间、污水处理站、待宰圈均及时清理，定期喷洒除臭剂，最终各项恶臭污染因子厂界无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求。

（二）严格落实固体废物污染防治措施。待宰圈粪便采用干清粪方式，日产日清，外售有机肥厂。肠胃内容物收集至胃容物处理间储存池内，日产日清，与粪便一起由有机肥厂上门运输处置。病死牛羊、切割、修整废物、不合格酮体及内脏均暂存于病体间，定期委托有资质单位统一进行无害化处理。废离子交换树脂由厂家上门更换回收；污水处理站废油脂、污泥均委托环卫部门运输处置。生物锅炉灰渣均袋装收集暂存至一般固废暂存间，作为农肥定期外售。废包装材料外售综合利用；废次氯酸钠包装桶、在线监测废液、废活性炭、废机油及废油桶均分类、分区、密闭暂存于规范化危废暂存间内，定期委托有资质的单位回收处置。人员生活垃圾由封闭式垃圾箱收集后，定期清运至环卫部门指定地点处理。

（三）严格落实各项水污染防治措施。屠宰废水、待宰圈地面冲洗废水、锅炉及软化制备废水、人员生活污水均经厂内污水处理站（格栅+隔油沉淀+调节+气浮+A2O+沉淀+消毒工艺+在线监测设备）处理满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准限值要求后，定期抽运至上都镇污水处理厂。

- 严格落实噪声防治措施。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。项目东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类区标准。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗，危废暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）标准。

- 强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- 严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年12月3日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局正蓝旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室           2025年12月3日印发