多环审表﹝2026﹞2号

锡林郭勒盟生态环境局多伦县分局关于

大唐多伦煤化工有限责任公司燃煤自备电厂可再生能源替代工程项目(变更)环境影响报告表的批复

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司:

你公司报送的由内蒙古普伦环保科技有限公司编制的《大唐多伦煤化工有限责任公司燃煤自备电厂可再生能源替代工程项目(变更)环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目基本概况

项目位于滦源镇大孤山村东北侧，场址机位分散于多伦县滦源镇大孤山村东北7.4km附近。本项目风电场规划装机总容量为175MW，选用单机容量6.25MW风力发电机组28台。项目变更后：装机总容量、风机总台数不变；拟对17台风机位置发生变化，其余11台未变化；项目永久占地面积为14.6420hm 2，临时占地面积33.0083hm 2，年上网电量503650MW·h；配套安装28台箱式变压器；新建8回35kV集电线路接入项目区升压站，升压后再通过1回220kV线路接入大唐煤化工220kV变电站。同时新建场区进场道路总长度约26.9725km，施工结束后作为检修道路。危废暂存间依托升压站。

本次评价范围220kv升压站及储能站、输变电线路工频电场、工频磁感应强度相关评价内容，由建设单位另行委托资质单位评价，不包括在本次环境影响评价内容中。需另做环评及审批。

项目总投资资105793.02万元，其中环保投资293万元，占总投资0.3%。

2023年5月29日，取得锡林郭勒盟能源局出具的《关于同意大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司大唐多伦煤化工燃煤自备电厂可再生能源替代工程项目变更核准内容的批复》（锡能源新字〔2023〕19号）。符合国家产业政策的要求。2023年5月22日，已取得锡林郭勒盟自然资源局出具的《关于大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司燃煤自备电厂可再生能源替代工程项目用地预审与选址意见书的批复》（锡自然预审字〔2023〕19号）。因此，本项目符合区域规划。符合2024年1月31日《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》（锡环委办发【2024】1号）相关要求；符合相关法律法规和行业规范要求。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

项目在设计、建设、运营过程中应做好以下工作：

（一）大气污染防治

项目施工期大气污染源主要为施工扬尘与道路扬尘。施工期污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。严格按照《报告表》中要求经相应的环保设施等措施处理后达标排放。

水污染防治

落实水环境保护措施。施工期产生的生活污水、施工废水、机械冲洗废水及运营期的生活污水，严格按《报告表》中的要求处理，综合利用。

（三）噪声污染防治

施工期选用低噪声设备，并采取隔声、消声、减振等措施。确保厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。

（四）固体废物处理及处置

施工期产生的固体废物应妥善处置，不得随意丢弃、遗撒；对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证正常使用。

运营期产生的各类危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求执行。生活垃圾等一般固废，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599-2020)的要求执行。

（五）生态环境保护措施

    项目开工前对施工临时设施的规划要进行严格审查，以达到既少占用草地，又方便施工的目的；严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作；严格控制施工作业面，避免超挖破坏周围植被；施工结束后，及时处理固体废物、生活垃圾等，减少对生态环境的污染影响。因项目施工破坏植被而裸露的土地均应在施工结束后立即整治，按照有关规定进行土地复垦和植被恢复工作，做好项目区周边绿化及生态保护工作。

三、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）建设项目的环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、工艺、采用的污染防治措施发生重大变动，按照环评制度有关法律、法规规定，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

（二）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护措施建设进度和资金。

（三）项目竣工后必须按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定开展监测验收，验收合格后报我局备案，方可正式投产。

（四）强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划。加强环境风险防范，严格落实各项环境风险应急管理及防范措施，加大环境风险监测和监控力度，防范环境风险事故发生。

四、盟生态环境局多伦县分局及生态环境综合行政执法大队负责对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。
锡林郭勒盟生态环境局

                                 2026年4月7日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局多伦县分局
锡林郭勒盟生态环境局办公室             2026年4月7日印发

3

