苏右环审表﹝2026﹞4号

关于明阳苏尼特右旗50MW风电治沙储能

站项目环境影响报告表的批复

苏尼特右旗明阳智汇风力发电有限公司：

你公司报送的《明阳苏尼特右旗50MW风电治沙储能站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。现批复如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

明阳苏尼特右旗50MW风电治沙储能站项目（包括危废暂存间）位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇贡宝拉格嘎查，项目总投资1152万元，其中环保投资30.5万元，环保投资占比2.64%。项目总占地面积共计15877m2，新建 1座44.1m²危废暂存间（门口设置防溢流围堰，内部地面、导流槽、收集池及裙角均采用2mm厚人工HDPE防渗膜，再涂环氧地坪漆，渗透系数≤1×10-10cm/s）、1座综合楼及一套污水处理设施。原有明阳风电环评中的污水处理设施不再建设。

（二）本项目符合国家产业政策和盟行署《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求，符合相关法律法规和行业规范要求。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和采取的生态环境保护措施。

二、工程设计、建设和运行过程中应做好以下工作：

（一）项目必须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和相应标准。严格执行国家和地方产业政策、生态环境准入清单、污染防治和生态保护等相关要求，有新调整或细化标准、规定的，按照新标准新规定执行。

（二）施工期主要污染工序及采取的污染防治措施

 1、废气

施工期的主要大气污染物为施工粉尘和运输车辆产生的粉尘。施工粉尘通过对物料加盖苫布、施工现场及时洒水降尘、大风天禁止作业；车辆封闭式运输并按照固定路线减速慢行；施工道路定期洒水抑尘。
 2、废水

施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和设备冲洗废水。生活污水处理依托风电场项目（玻璃钢防渗化粪池集中收集，定期由环卫部门拉运）；设备冲洗废水经沉淀池处理后回用于施工过程或地面洒水降尘。

3、噪声

施工期产生噪声主要为施工机械及运输车辆的噪声。通过合理安排施工时间、布置施工现场，施工机械及运输车辆选用低噪声设备、加强保养维修等措施，施工期噪声应满足环境影响报告表中要求的排放限值。

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工废弃土、建筑垃圾和生活垃圾。施工废弃土定点存放，加盖苫布，采用雾泡机抑尘；建筑垃圾在指定的堆放点存放，钢筋等材料回收利用，其他垃圾采用封闭式废土运输车及时清运至指定建筑垃圾场所集中处置；生活垃圾通过封闭式垃圾桶集中收集，定期清运至当地环卫部门指定地点进行处置。

（三）运营期主要污染工序及采取的污染防治措施

1、废气

运营期产生的废气主要为危废暂存间废气和食堂油烟。危废暂存间废矿物油采用密封废油桶贮存于危险废物暂存间内，经排风扇处理后无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后由高于屋顶1.5米的排气筒排放。运营期废气排放满足环境影响报告表中要求的排放限值。

2、废水

运营期废水主要为食堂废水和生活污水，无生产废水产生。食堂废水经隔油池、化粪池处理后排入一体化处理设施处理；生活污水经化粪池预处理后排入一体化污水处理设施处理。水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化标准，春夏秋季用于厂区绿化及道路洒扫，冬季（四个月）存储于中水池中（中水池95m3）等春季用于绿化，不外排。
3、噪声

运营期主要噪声为储能设备中水冷装置设备排风机和运输车辆进出储能站的噪声。设备均置于厂房内，选用低噪声设备，做好隔振处理并加强日常维护；合理安排车辆运输时间，减速慢行，禁止鸣笛。运营期噪声满足环境影响报告表中要求的标准。

4、固体废物

运营期产生的固体废物包括员工生活垃圾、废矿物油、废油桶、废含油抹布及废劳保用品。生活垃圾经封闭式垃圾桶收集后由当地环卫部门进行定期清运；废矿物油、废含油废抹布和废劳保用品经专用容器收集后与废油桶分区贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。
5、生态环境保护与恢复治理

加强施工管理，严格控制施工范围；车辆按照已有及部分新建道路路线规定行驶，不得随意碾压草地；工程结束后按照相关要求进行生态恢复。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后及时开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局将组织开展该项目的“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局 

                             2026年4月27日     

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局苏尼特右旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室           2026年4月27日印发


