苏左环审表〔2024〕8号

锡林郭勒盟生态环境局

关于中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司苏尼特左旗呼锡路

满镇西出口加油站新增LNG项目

环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司：

你公司由亿特利工程技术集团有限公司编制的《中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司苏尼特左旗呼锡路满镇西出口加油站新增LNG项目环境影响报告表》收悉。我局委托内蒙古墨菲工程咨询有限公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（墨菲评估〔2024〕40号）。依据《锡林郭勒盟生态环境局关于委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字[2021]41号），现将批复如下：

一、建设项目基本情况，产业政策及“三线一单”符合性

中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司苏尼特左旗呼锡路满镇西出口加油站项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗G209国道与S222省道交汇处北600米，站区总占地面积2500平方米。本项目属于扩建项目，在原加油站空地进行建设，不新增占地。

本次新增LNG双枪加气机1台，新增60m3LNG储液罐一个，新增潜液泵撬一套，相关控制系统一套等，并新增一个遮雨棚，扩宽硬化区域，预计扩建后年加气量1825吨。

项目的总投资为700万元人民币，环保投资39万元，占总投资的5.57%。

（一）产业政策符合性分析

项目为机动车燃气零售建设项目，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于淘汰类和限制类目录之列，属于允许类项目。因此，项目建设符合国家产业政策。

（二）选址合理性分析

项目厂址周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线，地理条件优越，交通便利。项目选址及周边环境单元符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。因此本项目选址合理。

（三）“三线一单”符合性分析

依据《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》（锡环委办发〔2024〕1 号），本项目区域环境管控单元名称为“苏尼特左旗一般管控单元”，管控单元类别为“一般管控单元”，环境管控单元编码为“ZH15252330001”。对照“锡林郭勒盟苏尼特左旗生态环境准入清单（2023 年 12 月）”本项目符合该环境管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等管控要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

（一）大气污染防治措施

项目运营期废气主要包括储罐超压排放的天然气，加气废气，无组织泄漏排放的天然气（液化天然气在站内输送过程、槽车装卸过程中无组织泄漏废气），检修排放的天然气，汽车尾气。

项目设置一套EAG放空系统，放空经LNG卸压时产生的废气。项目放空塔为8m（高于地面5m），与站房距离为15m（大于12m），与最近的居民距离为70m以上（大于标准距离15m的要求），放空塔的设置满足《液化天然气（LNG）汽车加气站设计与施工规范》（NB/1001-2011）中“集中放空管管口应高出以储罐和管口为半径12m范围内建（构）筑物2.0m及以上，且应高出地面5.0m及以上”的相关规定。LNG系统在整个接收、调压、加注过程中因吸收热能LNG气化间歇产生闪蒸汽（BOG），产生的闪蒸汽经回收管道收集，通过BOG系统回收至单独设置的BOG储罐暂存，定期由槽车运回生产厂家回收利用。并且业主需对项目天然气易漏点应加强巡检，在LNG储罐附近设置可燃气体报警器，防止空气中有害物质积累超标。

项目周边绿地较多且环境开阔，机动车尾气通过自然扩散排放，由于汽车停留时间较短，尾气排放量较少，站场周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，并且项目周围种植的植物等对进出车辆排放的尾气有一定的净化作用，汽车尾气污染物对周围环境影响较小。

（二）水污染防治措施

项目产生废水主要为生活盥洗污水。

生活盥洗污水集中收集至化粪池，定期由环卫部门拉运至苏尼特左旗满都拉图镇污水处理厂统一处理。

（三）噪声污染防治措施

项目扩建后将新增设备噪声，增加的噪声源强主要为潜

液泵、加气机等设备产生的噪声及其进出车辆噪声。噪声防治对策应该主要从声源上降低噪声和从噪声传播等途径上进行，采取优先选用先进的低噪音设备；潜液泵基础设橡胶隔振垫以减振，同时潜液泵安装在密闭的真空泵池内；控制放空时间，尽量在白天放空，安装消音器，严格管理，尽量减少放空次数；加强管理，站内禁止鸣笛，控制车速，减少汽车噪声等措施。

（四）固体废物防治措施

项目固体废物主要为进出站内的顾客产生的生活垃圾。

生活垃圾分类袋装收集后，由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 此页无正文

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2024年7月12日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局苏尼特左旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室           2024年7月12日印发