锡署环审书[2018]3号

锡林郭勒盟环境保护局

关于华能内蒙古阿巴嘎旗别力古台一期200MW风电

项目环境影响报告书的批复

华能阿巴嘎旗新能源发电有限公司：

你公司上报的《关于报送<华能内蒙古阿巴嘎旗别力古台一期200MW风电项目环境影响报告书>审查请示的函》及由内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司编制的《华能内蒙古阿巴嘎旗别力古台一期200MW风电项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。锡林郭勒盟生态保护委员会《关于华能内蒙古阿巴嘎旗别力古台一期200MW风电项目的审查意见》（锡生态审[2017]173号），同意该项目开展前期工作。结合阿巴嘎旗环境保护局《关于华能内蒙古阿巴嘎旗别力古台一期200MW风电项目环境影响报告书的初审意见》（阿环发[2018]5号），我局委托盟环境工程评估中心进行了技术评估。经研究,批复如下。

一、项目概况

华能内蒙古阿巴嘎旗别力古台一期200MW风电项目为分布式风力发电项目，场址位于阿巴嘎旗别力古台镇境内，风电场西北距阿巴嘎旗政府别力古台距离约50km，工程占地面积为73.16hm2。工程选用67台单机容量3000kW的风力发电机组，每台机组配套建设1台箱式变压器；新建1座220kV的升压站，占地面积为1.30hm2，工程集电线路设计为地埋电缆方案，风电场升压站以单回220kV线路接入阿巴嘎500kV汇集站，线路长度约20km。项目总投资161495.77万元，其中环保投资491.8万元，占总投资的0.30%。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正本）》中允许类，符合国家产业政策的要求。2017年8月29日锡林郭勒盟国土资源局以锡国土预审字[2017]18号文批复了本项目用地选址的申请。建设单位在全面落实《报告书》和本批复规定的各项生态破坏和环境污染措施后，对环境影响能够得到有效缓解和控制。我局同意《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）建设期：

1、要严格按照《报告书》和设计文件的要求组织施工。加强施工期的环境保护工作，严格落实建筑施工期的环保措施，施工车辆须按规定线路行驶，对施工场地、施工便道采取洒水降尘等措施，减少施工扬尘污染。

2、合理布局，采取低噪声设备和防噪措施，做到建筑施工场界噪声限值达标。要合理安排施工时段，避免施工噪声扰民。施工结束后及时进行植被恢复。施工时产生的弃土、弃石要填充低洼地带，不得破坏原地貌及景观。植被覆盖率要达到设计要求。

3、工程弃渣及建筑垃圾统一管理和处置，不得随意堆放。施工人员生活垃圾要定点收贮、及时清运，防止飞扬、逸散。

4、严格按照《报告书》中要求，采取地埋式电缆铺设。落实生态保护措施以及环境保护设施投资概算。并将环保设施建设纳入施工合同。

5、严格执行环境保护“三同时”制度，建设单位可根据自身技术力量自行或委托有资质的单位组织开展环境监理工作。项目竣工后，建设单位必须按规定的标准和程序实施环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

（二）营运期：

1、噪声源应采取必要的减噪措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准限值的要求。

2、生活废水经处理后要达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，达标后首先考虑作为升压站绿化用水，不得外排。产生的含油污水委托有资质的单位集中处置，不得外排。

3、设备检修产生的维修垃圾使用专门容器暂存，容器外按要求粘贴相应的危险警示的标志，暂存在危险废物暂存间，建立危险废物收集、贮存、运输等管理制度，危险废物暂存要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，委托有危废处理资质的单位处置。

我局委托阿巴嘎旗环境保护局负责该项目施工期和运营期日常监管。请建设单位将该项目《报告书》和本批复送阿巴嘎旗环境保护局一份。

2018年3月19日

抄送：阿巴嘎旗环境保护局、盟环境工程评估中心。