锡署环审书〔2026〕1号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒盟夏季牧场肉业有限公司

牛、羊屠宰精深加工项目

环境影响报告书的批复

锡林郭勒盟夏季牧场肉业有限公司：

你单位报送的《锡林郭勒盟夏季牧场肉业有限公司牛、羊屠宰精深加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、锡林郭勒盟夏季牧场肉业有限公司牛、羊屠宰精深加工项目，建设地点位于锡林浩特市新兴居委会锡林郭勒电商物流集散中心院内，总占地面积为34000平方米。项目主要针对法拍获得的已建屠宰车间、污水处理间、待宰圈等配套辅助设施进行改建，同时计划在现有屠宰车间内，新建牛羊自动化屠宰生产线各一条，自动化包装线5条，配套建设病体间、危废暂存间等相关辅助设施。项目建成后，计划年加工屠宰5万头肉牛、20万只肉羊。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。屠宰车间主要废气产生环节上方均设置集气罩，恶臭气体经收集后通过活性炭吸附装置处理，各项污染因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求后通过排气筒排放。污水处理站各池体采取加盖导排形式收集废气，恶臭气体经收集后通过活性炭吸附装置处理，各项污染因子满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求后通过排气筒排放。同时屠宰车间、污水处理站、待宰圈均及时清理，定期喷洒除臭剂，最终各项恶臭污染因子厂界无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求。

（二）严格落实固体废物污染防治措施。待宰圈粪便采用干清粪方式，日产日清，委托有资质单位运输处置。肠胃内容物收集至胃容物处理间储存池内，日产日清，与粪便一起委托有资质单位上门运输处置。病死牛羊、切割、修整废物、不合格酮体及内脏均暂存于病体间，定期委托有资质单位统一进行无害化处理。废离子交换树脂由厂家上门更换回收；污水处理站废油脂、污泥均委托有资质单位运输处置。检疫废物暂存于检验室封闭容器内，定期交由有资质的单位处理。在线监测废液、废活性炭、废矿物油及废油桶均分类、分区、密闭暂存于规范化危废暂存间内，定期委托有资质的单位回收处置。人员生活垃圾由封闭式垃圾箱收集后，定期清运至环卫部门指定地点处理。

（三）严格落实各项水污染防治措施。屠宰废水、待宰圈地面冲洗废水、人员生活污水均经厂内污水处理站处理满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）限值要求后，通过污水管网排放至锡林浩特市污水处理厂。

- 严格落实噪声防治措施。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。最终厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗，危废暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）标准。

- 强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- 严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2026年1月27日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局锡林浩特市

分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室          2026年1月27日印发