锡署环审书〔2026〕10号

锡林郭勒盟生态环境局

关于大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司滤饼、污泥等一般固体废物综合利用项目

环境影响报告书的批复

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司：

你单位报送的《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司滤饼、污泥等一般固体废物综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司滤饼、污泥等一般固体废物综合利用项目位于大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司现有厂区内，总占地面积为209.275平方米，本次技改工程不新增占地。技改项目主要建设内容为：拟建污泥脱水系统一套，用于气化滤饼、SBR污泥、低盐生化污泥、物化污泥和MBR污泥的压滤脱水，以上固废经脱水后送至储煤场与原煤按比例混匀，依托该公司现有5×420t/h锅炉中的1#、2#锅炉进行焚烧。项目建成后，年掺烧处置污泥114555吨，最大掺烧比例控制在7.84%。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。掺烧污泥锅炉烟气依托现有烟气净化系统（低氮燃烧+SCR 脱硝+双室五电场静电除尘器+石灰石-石膏法脱硫）处理后，通过烟囱排放，其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度排放须满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）浓度限值要求，HCl、重金属及其化合物、二噁英排放须满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）浓度限值要求，氟化物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求；污泥压滤、暂存、搅拌环节均置于封闭车间内，同时定期喷洒除臭剂，最终恶臭污染因子无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）浓度限值要求。

- （二）严格落实固体废物污染防治措施。脱硫石膏均依托该公司现有灰渣处置场处理；废反渗透膜由厂家上门更换回收；锅炉灰渣及除尘器收尘灰经鉴定后，若为一般工业固废则依托该公司现有灰渣处置场处理，若为危险废物则与废脱硝催化剂一起，分类分区暂存于标准化危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。本次技改项目不新增定员，无新增生活垃圾排放。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。板框压滤废水、板框及车辆冲洗废水均依托SBR污水处理系统处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）浓度限值要求后，回用循环冷却水系统。本次技改项目不新增定员，无新增生活污水排放。

- （四）严格落实噪声防治措施。选用低噪设备，针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，减缓噪声不利影响，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

- （五）切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗。

- （六）强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （七）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口并设立标志牌。按照《报告书》内容落实环境管理及监测计划，落实重点污染源监测监控感知端建设并与生态环境部门联网。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局多伦县分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2026年5月13日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局多伦县分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室              2026年5月13日印发