锡署环审更书[2019]1号

锡林郭勒盟生态环境局

关于蒙能东苏旗巴彦杭盖300MW风电项目变更

环境影响报告书的批复

内蒙古能源发电苏尼特左旗风力发电有限公司：

你公司《蒙能东苏旗巴彦杭盖300MW风电项目变更环境影响报告书报批申请》收悉。经研究，批复如下：

一、项目变更情况

原蒙能东苏旗巴彦杭盖300MW风电项目，已经我局批复（锡署环审书[2018]21号）。申请变更的主要内容：一是原批复总装机容量300MW，安装100台单机容量3MW风电机组，每台机组配套建设1台箱式变压器。变更后总装机容量无变化，安装76台3.4MW和13台3.2MW的风力发电机组，每台机组配套建设1台箱式变压器；二是集电线路长度减少44.7km；三是进场道路增加600m，路面加宽1m，增加1条宽1m的排水沟；四是项目总体占地面积减少6.84hm2，永久占地面积增加0.5hm2；五是总投资增加2036万元，环保投资增加5.2万元。

项目变更后，仍符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》要求。我局同意按照变更报告书所列的地点、机型和环境保护措施进行建设。

二、项目未变更部分，有关生态和环境保护部分按原环评报告书和批复（锡署环审书[2018]21号）要求执行。

我局委托锡林郭勒盟生态环境局苏尼特左旗分局负责该项目的日常监督管理工作。

2019年8月2日