审批意见： 锡署环审表[2018]17号 项目位于锡林浩特市宝力根苏木乌力吉德力格尔嘎查、巴彦温都尔嘎查境内，距锡林浩特市西约27km，风电场中心地理坐标：北纬43°59'50.92"，东经115°39'6.08"。建设规模为50MW，主要建设内容包括16台3000kw风电机组、1台2000kw风电机组。配套工程包括一座110KV升压站、相应数量箱变、场内外道路及集电线路。风场范围为29955300m2，永久占地面积14106m2。总投资40790万元，环保投资208万元，占项目总投资的0.51%。 项目符合国家产业政策。锡盟发改委对项目进行了核准（锡发改能源字[2017]44号）。在认真落实环评单位提出的各项污染防治措施后，对周围环境影响可得到控制和缓减，我局原则同意报告表所列性质、规模、地点、污染防治和生态恢复措施。 项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作： 一、建设期 1、要严格按照《报告表》和设计文件的要求组织施工。加强施工期的环境保护工作，严格落实建筑施工期的环保措施，施工车辆须按规定线路行驶，对施工场地、施工便道采取洒水降尘等措施，减少施工扬尘污染。 2、合理布局，采取低噪声设备和防噪措施，做到建筑施工场界噪声限值达标。要合理安排施工时段，避免施工噪声扰民。限制大型机械进入施工现场，防止因施工方式不当破坏生态环境；站区按分区进行措施总体布置，以控制水土流失。将对生态环境的影响降到最低，施工结束后及时进行植被的恢复工作，使植被覆盖率达到设计要求。 3、工程弃渣及建筑垃圾统一管理和处置，不得随意堆放，并不得改变原地形地貌处置。施工人员生活垃圾要定点收贮、及时清运，防止飞扬、逸散。 二、营运期 1、项目要严格执行环境保护“三同时”制度，各项污染防治设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，建设单位必须按规定的标准和程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。 2、食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求。 3、噪声源应采取必要的减噪措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准限值的要求。 4、生活废水经处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后，定期清运至锡林浩特市污水处理厂。 5、运营期产生的生活垃圾集中收集后运到垃圾处理厂；事故油池收集的油污泥、设备维修产生的废机油等危险废物，设置专用容器（暂存间渗透系数小于等于10-10cm/s）收集后暂存，并委托有资质的单位进行处置。 我局委托锡林浩特市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。 公 章 经办人： 2018年11月12日