锡署环审更表[2019]1号

锡林郭勒盟生态环境局

关于华能阿巴嘎旗清洁能源有限责任公司华能华北

别力古台风电场一期175MW风电项目(机型变更)

环境影响报告表的批复

华能阿巴嘎旗清洁能源有限责任公司：

你公司《关于报送﹙华能阿巴嘎旗清洁能源有限责任公司华能华北别力古台风电场一期175MW风电项目(机型变更)环境影响报告表）审查请示的函》收悉。经研究，批复如下：

一、项目变更情况

原华能华北别力古台风电场一期175MW风电项目，已经我局批复（锡署环审表[2018]2号）。申请变更的主要内容：一是原批复总装机容量175MW，安装85台单机容量2MW风电机组和2台单机容量2.5MW风电机组。每个风机配置一台220KVA箱式变压器。变更后总装机容量不变化，安装58台单机容量3MW风电机组，每个风机配置一台3.5KVA箱式变压器；二是集电线路长度减少24.87 km;三是进场道路减少2 km；四是检修道路减少21.9 km；五是总投资减少23316万元，环保投资减少3万元。

项目变更后，仍符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》要求。我局同意按照变更报告表所列的地点、机型和环境保护措施进行建设。

二、建设和运营中重点做好的工作

（一）建设期

1、要严格按照《报告表》和设计文件的要求组织施工。加强施工期的环境保护工作，严格落实建筑施工期的环保措施，施工车辆须按规定线路行驶，对施工场地、施工便道采取洒水降尘等措施，减少施工扬尘污染。

2、合理布局，采取低噪声设备和防噪措施，做到建筑施工场界噪声限值达标。要合理安排施工时段，避免施工噪声扰民。施工结束后及时进行植被恢复。施工时产生的弃土、弃石要填充低洼地带，不得破坏原地貌及景观，植被覆盖率要达到设计要求。

3、工程弃渣及建筑垃圾统一管理和处置，不得随意堆放。施工人员生活垃圾要定点收贮、及时清运，防止飞扬、逸散。

4、严格按照变更报告表要求，采取地埋式电缆铺设。 落实生态保护措施以及环境保护设施投资概算。并将环保设施建设纳入施工合同。

5、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定的标准和程序实施环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

（二）营运期

1、噪声源应采取必要的减噪措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准限值的要求。

2、生活废水经处理后要达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），达标后首先考虑作为升压站绿化用水，不得外排。产生的含油污水委托有资质的单位集中处置，不得外排。

3、设备检修产生的维修垃圾使用专门容器暂存，容器外按要求粘贴相应的危险警示的标志，暂存在危险废物暂存间，建立危险废物收集、贮存、运输等管理制度，危险废物暂存要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，委托有危废处理资质的单位处置。

三、项目未变更部分，有关生态和环境保护部分按原环评报告表和批复（锡署环审表[2018]2号）要求执行。

我局委托阿巴嘎旗环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

2019年6月11日

抄送：阿巴嘎旗环境保护局