	审批意见：                       锡署环审表[2018]11号

苏尼特右旗天润新能有限公司拟建的二连浩特可再生能源微电网示范项目苏尼特右旗2号集群50MWp光伏发电工程项目,位于苏尼特右旗朱日和镇东北侧12公里处，行政区划隶属苏尼特右旗赛罕塔拉镇，项目总占地面积2570000㎡。临时占地2563667㎡,永久占地6333㎡。选用270Wp单晶硅光伏组件，需8500个光伏组件串，187000块光伏组件，总容量50.49MWp。50个1MWp固定安装多晶硅电池组件子方阵组成，每个子方阵设一座箱式变压器，位于子方阵一则，共50座箱式变压器。接入二连浩特可再生能源微电网示范项目苏尼特右旗2号集群370mw风力风电项目220kV升压站。项目建设场区环形检修道路宽4米，长1.105公里，水泥硬化处理。本项目总投资36754.03万元，其中环保投资51万元,占总投资的0.138%。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类项目，符合国家产业政策。我局同意报告表所列建设地点、规模、工艺和生态及污染防治措施。

项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

一、建设期：

1、要严格按照《报告表》和设计文件的要求组织施工。加强施工期的环境保护工作，严格落实建筑施工期的环保措施，施工车辆须按规定线路行驶，对施工场地、施工便道采取洒水降尘等措施，减少施工扬尘污染。

2、限制大型机械进入施工现场，防止因施工方式不当破坏生态环境；站区按分区进行措施总体布置，以控制水土流失。施工结束后及时进行植被的恢复工作，使植被覆盖率达到设计要求。

3、工程弃渣及建筑垃圾统一管理和处置，不得随意堆放。施工人员生活垃圾要定点收贮、及时清运，防止飞扬、逸散。

二、营运期：

1、噪声源应采取必要的减噪措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准限值的要求。

2、光伏板清洗废水用于地面绿化。

3、经营期产生的废旧光伏组件，不得在场区暂存，交由生产厂家回收处理，升压站变压器废油产生物排入风电场事故油池，渗透系数小于等于10-10㎝/s,废蓄电池交由有处置资质的单位进行妥善处置，不得在场区暂存。

4、该项目污染防治和生态保护措施必须与主体工程按规定的程序和标准进行竣工环境保护验收，要做到同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，建设单位必须验收合格后，方可正式投产。

5、请建设单位在《报告表》得到批复后15日内，将环评文件送达苏尼特右旗环境保护局一份。

我局委托苏尼特右旗环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

                                                        公章

经办人：                                               2018年7月19日


