
	审批意见：                              锡署环审表[2018]10号

二连浩特可再生能源微电网示范项目苏尼特右旗2号集群370MW风力发电项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗境内，行政区划隶属苏尼特右旗赛罕塔拉镇。拟选场址区域中心位于赛罕塔拉镇东南40公里，朱日和镇东北20公里处,本期项目拟安装124台单机容量为3000kW的风电机组，以及220kV升压站、场内输变电线路及检修道路等。工程占地面积为130218.094m2，其中，永久占地81884.094m2、临时占地48334m2。项目总投资270057万元，环保投资175万元，占项目总投资的0.06%。本项目符合国家产业政策的要求。在认真落实环评单位提出的各项污染防治措施后，对周围环境影响较小，我局原则同意报告表所列性质，规模，地点，污染防治和生态恢复措施。
项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

一、建设期：

1、要严格按照《报告表》和设计文件的要求组织施工。加强施工期的环境保护工作，严格落实建筑施工期的环保措施，施工车辆须按规定线路行驶，对施工场地、施工便道采取洒水降尘等措施，减少施工扬尘污染。

2、合理布局，采取低噪声设备和防噪措施，做到建筑施工场界噪声限值达标。要合理安排施工时段，避免施工噪声扰民。限制大型机械进入施工现场，防止因施工方式不当破坏生态环境；站区按分区进行措施总体布置，以控制水土流失。将对生态环境的影响降到最低，施工结束后及时进行植被的恢复工作，使植被覆盖率达到设计要求。

3、工程弃渣及建筑垃圾统一管理和处置，不得随意堆放。并不得改变原地形地貌处置。施工人员生活垃圾要定点收贮、及时清运，防止飞扬、逸散。

二、营运期：

1、项目要严格执行环境保护“三同时”制度，各项污染防治设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，建设单位必须按规定的标准和程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

2、食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相关要求。

3、噪声源应采取必要的减噪措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准限值的要求。

4、生活废水经处理后，出水水质达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）绿化用水标准后，用于厂区绿化。

    5、运营期产生的生活垃圾集中收集后袋装运出交环卫部门统一处理。设备维修产生的废机油等废物为危险废物，必须经专用容器收集后暂存，并委托有资质的危险废物处理单位进行专业处置。
6、请建设单位在《报告表》得到批复后15日内，将环评报告表送达项目所在地环境保护行政主管部门。

我局委托苏尼特右旗环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

公章

经办人：                                                  2018年7月19日


