
	审批意见：                             锡署环审表[2019]3号

华电内蒙古能源有限公司拟建的苏尼特左旗满都拉图一期100MW风电项目，位于锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇东侧约30km处，行政区划隶属满都拉图镇。占地面积35.097hm2。项目土地利用类型为天然草地。一期建设规划容量100MW，拟安装33台单机容量为3MW风电机组，每台机组配套建设1台箱式变压器。每台箱变器到220kV升压站采用架空线路进行架设，架空线路共38.8km。机组容量接入内蒙古华电金山锡盟苏尼特左旗225MW风电项目升压站。本期在华电金山项目升压站预留地内建设1台100MW主变压器、扩建1回主变进线间隔。项目事故油储存及处理、生活区和生产区全部依托华电金山项目。风机维修垃圾经铁桶收集后存放于华电金山项目危废暂存间。项目总投资71411.99万元，其中环保投资108万元，占总投资比例的0.15%。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013修正)中“允许类”类项目。锡林郭勒盟生态保护委员会关于《内蒙古华电苏尼特左旗满都拉图一期100MW风电项目》审查意见（锡生态审[2017]375号），同意本项目开展前期工作。项目符合自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单苏尼特左旗要求。盟发改委（锡发改能源字[2017]37号）对项目进行了核准。我局原则同意你公司按照该《报告表》所列的地点、规模、性质和生态环境保护措施进行建设。
项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

1、要严格按照《报告表》和设计文件的要求组织施工。加强施工期的生态环境保护，严格落实建筑施工期的环保措施，施工车辆须按规定线路行驶，对施工场地、施工便道采取洒水降尘等措施，减少扬尘污染。

2、合理布局，采取低噪声设备和防噪措施，做到建筑施工场界噪声限值达标。噪声源应采取必要的减噪措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准限值的要求。施工结束后及时进行植被恢复。

3、施工时产生的弃土、弃石要填充低洼地带，不得破坏原地貌及景观，植被覆盖率要达到设计要求。建筑垃圾统一管理和处置，不得随意堆放。

4、严格按照《报告表》中要求， 落实生态保护措施以及环境保护投资概算。并将环保设施建设纳入施工合同。

5、废旧蓄电池定期由生产厂家直接回收处理。

6、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的标准和程序实施环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

    我局委托锡林郭勒盟生态环境局苏尼特左旗分局负责该项目生态环境日常监督管理。

                                                    公  章

经办人：                                        2019年4月15日


