二环审表〔2024〕4号

锡林郭勒盟生态环境局

关于华川加油站项目环境影响报告表的批复

二连浩特华川能源有限公司：

你单位由锡林郭勒环保投资有限公司编制的《华川加油站项目环境影响报告表》收悉。依据《锡林郭勒盟生态环境局关于委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字〔2021〕41号），现批复如下。

- 一、本项目建设地点位于二连浩特市边境经济合作区茶马大街南、东三环，项目油罐总容积为120m³（30m³汽油罐2个、30m³柴油罐2个），配置4台双枪加油机，属三级加油站，主要建设内容包括加油区、储油区、罩棚、站房、油气回收系统等。项目总占地面积为4500m2。项目总投资为700万元，其中环保投资39万元，占项目总投资的5.57%。

该项目符合产业政策要求，符合国家和地方“三线一单”相关要求。《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本环境影响报告表的评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在设计、建设和运营过程中做好以下工作：

（一）大气污染防治。项目设置油气回收系统，汽油和柴油在卸油、加油、储油过程中产生的油气经油气回收系统回收，油品挥发废气（非甲烷总烃）须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气排放浓度限值要求；加油站挥发性有机物无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）油气浓度无组织排放限值（非甲烷总烃<4mg/立方米）要求。

（二）水污染防治。项目运营期无工业废水产生，工作人员生活污水经化粪池收集后定期拉运至二连浩特市生态污水处理中心。

（三）噪声污染防治。选用低噪声设备，采取妥善的噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

（四）固体废物处理及处置。废含油抹布及手套按《国家危险废物名录》（2021版）要求属于豁免内容，收集后由环卫部门集中处置；储油罐清洗废油泥随清随运，由清洗单位移交有资质的单位进行处理，不在站内暂存。

- （五）生态环境保护与恢复治理。加强施工管理，严格控制施工范围；剥离的表土堆放在表土堆场，施工结束后，用于植被恢复。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

- （一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环境保护设施投资概算。

- （二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

- （三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、二连浩特市生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年5月10日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局二连浩特市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                    2024年5月10日印发