锡市环审表〔2025〕3号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒京能智汇防沙治沙和风电光伏

一体化工程2024年度锡林浩特市5万

千瓦光伏项目环境影响报告表的批复

锡林浩特市京能智汇清洁能源有限公司：

你单位报送的由内蒙古添翼环保科技有限公司编制的《锡林郭勒京能智汇防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年度锡林浩特市5万千瓦光伏项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况

锡林郭勒京能智汇防沙治沙和风电光伏一体化工程2024年度锡林浩特市5万千瓦光伏项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市巴彦宝拉格苏木境内，占地面积902210平方米，其中永久征地面积为244667平方米，主要包括箱变基础、桩基占地面积、场内外检修道路用地等；临时占地面积657543平方米，主要包括施工临时设施、施工道路等。项目规划建设额定容量50兆瓦光伏电站，设计服务年限25年，项目总投资为17819.51万元，其中环保投资为214万元，占比约0.42%。本次评价不包括升压站的环境影响评价工作。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类项目。根据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》，项目位于锡林浩特市一般生态空间-防风固沙生态功能重要区（ZH15250210010），管控单元类别为优先管控单元，建设运营应严格执行所属单元管控要求。

二、项目建设及运营过程中的相关职责

（一）废气方面

严格落实各项大气污染防治措施。项目施工期应当加强施工现场环境污染管理，严格控制施工作业范围和开挖区域，施工场地尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施，现场设备材料应堆放合理整齐，做到工完、料完、场地清，坚持文明施工、环保施工，从而减少对周围环境质量的影响；严禁在大风、雨天等恶劣天气作业，不得随意设置临时堆场，以减轻施工期对周边生态系统的影响。项目营运期主要大气污染物为检修时的道路扬尘，巡视检修车辆进场前应利用洒水车对站区道路进行洒水抑尘，加强距检修道路较近的村庄路段的洒水抑尘措施，控制车速。

（二）废水方面

严格落实各项水污染防治措施。项目施工期产生的主要废水为施工废水和生活污水，施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水及施工结构阶段混凝土养护排水，经临时沉淀池沉淀后全部回用，不可外排；施工期生活污水排入防渗化粪池，拉运至污水处理厂进一步处理。

（三）噪声方面

严格落实噪声防治措施。施工期应加强施工组织和管理，合理安排施工进度，环保施工、快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施。

（四）固废方面

加强固体废物处置管理。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目运营期非正常工况下产生的箱变事故油经贮油池收集后，委托有资质的单位及时拉运处置，不在场内暂存；日常设备维修过程产生的维修垃圾（包括少量废油）及油污属于危险废物，经专门容器收集后暂存升压站危废暂存间（本次不进行评价），定期由有资质的单位进行处置。危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关要求执行。

（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。

- （六）按照环评要求做好生态环境影响保护措施，减少生态扰动。施工结束后，及时对场地进行平整和植被恢复工作。

三、执行“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年4月3日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局锡市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年4月3日印发