镶生环审表〔2025〕5号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒盟2024年普通国省道

“长寿命周期”养护工程(国道511线沥青、水稳拌合站） 项目环境影响报告表的批复

内蒙古恒开劳务服务有限公司:

你公司由锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司编制的《锡林郭勒盟2024年普通国省道“长寿命周期”养护工程(国道511线沥青、水稳拌合站）项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉。现批复如下:

一、项目概况

锡林郭勒盟2024年普通国省道“长寿命周期”养护工程(国道511线沥青、水稳拌合站）项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇工业聚集区内，本项目为临时搅拌站，服务期满后拆除。项目总占地面积53280m2，项目主要建设1条38万t/a水稳料生产线、1条10万t/a沥青料生产线，配套建设1座办公室及1座原料库及其他相关配套附属设施。项目总投资500万元，其中环保投资113.2万元，占总投资比例为22.64%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”、不属于“淘汰类（八）建材 15.手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线”，所用设备亦没有淘汰类设备，为“允许类”，符合国家产业政策。《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设与运行过程中应重点做好以下工作

- (一)落实大气污染防治措施。施工期施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，以缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围；施工现场主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化；施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，易产生扬尘的物料要篷盖；易产尘的建筑材料、渣土采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施；施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘；开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施；工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施；在较大风速时，停止施工；使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态。运营期砂石、石屑在封闭式原料库暂存，并定期喷淋抑尘；筒仓排气口设置布袋以拦截粉尘；搅拌机和骨料加注的粉尘，共用1台布袋除尘器通过一根15米高排气筒（DA001）排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1有组织排放限值要求；碎石在封闭式原料库暂存，并定期喷淋抑尘；沥青密闭储罐；产生的燃油废气直接经15m高排气筒（DA002）排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃油锅炉污染物排放浓度限值要求；投料口设置1台全覆盖集气罩负压收集；投料、干燥粉尘及干燥燃油烟气共用1套旋风除尘+布袋除尘器，通过1根15米高排气筒（DA003）排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；沥青罐呼吸废气经密闭排气管收集，拌和废气由管道负压收集，统一收集至1套活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒（DA004）排放，须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值标准要求；厂区内道路硬化，路面定期进行清扫、洒水降尘，车辆减速行驶，同时加强对进出车辆的管理。

- (二)落实水污染防治措施。施工期产生的生活污水排入厂区化粪池后经管网排入污水处理厂处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂纳管标准要求；施工时产生的泥浆水经临时沉沙池沉淀后用于施工场地抑尘洒水。运营期产生的生活污水进入化粪池后由罐车拉运至镶黄旗新宝拉格镇污水处理厂处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂纳管标准要求；运输车辆清洗废水和作业地区冲洗废水排入沉淀池后回用；初期雨水利用厂内二级沉淀池暂存，初期雨水回用于搅拌用水，厂区内设置2条集水沟用于收集初期雨水。

(三)落实固体废物污染防治措施。施工期产生的弃土、废渣等固体废物由所属施工单位及时清运，保持使用现场整洁，运送至市政指定单位处理；对钢筋、钢板下脚料可以分类回收，交废品收购站处理；建筑垃圾集中堆放，施工中尽量对建筑垃圾进行综合利用，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，没有利用价值的建筑废料及时清运至市政指定单位处理；在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净；生活垃圾与建筑垃圾分开，将生活垃圾收集后，应及时送至环卫指定地点处理。运营期除尘灰收集后作为原材料回用于生产；实验室产生的试验混凝土外售石材等建筑材料厂家综合利用；滴漏沥青和残渣收集后重新用于生产；沉淀池产生的固废作为原料回用生产；规范化建设危废暂存间，更换的导热油、废矿物油、废活性炭桶装收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）要求；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

- (四)落实噪声污染防治措施。施工期严格按操作规范操作机械设备，在装卸过程中，减少作业噪声，在不影响施工的条件下，将相对固定的机械设备尽量入棚操作，减少施工噪声的影响；合理布置施工现场，强噪声设备尽量安排在远离环境保护目标的位置上；要求建筑施工要限制夜间22:00至6:00机械施工，严格控制噪声影响强的机械设备在夜间作业。运营期各类机器设备及泵类等产噪设备均布置在房间内的隔声降噪措施，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- (五)落实地下水、土壤影响和保护措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016）中“建设项目污染分区防控对策”相关要求，危险废物暂存间、柴油罐区、沥青罐区、事故水池设为重点防渗区；化粪池、沉淀池设为一般防渗区；厂区道路、办公用房、实验室设为简单防渗区。

(六)加强环境风险防范。制定《突发事故应急预案》，建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善，配置必要的应急救援设备，并加强人员培训、演练等。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。须按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投入使用。

四、环境影响报告表经批准后,项目性质、规模、地点、采  用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表。

五、锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗分局将组织开展该项目的"三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年4月23日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队  盟生态环境局镶黄旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2025年4月23日印发