东环审表〔2025〕17号

锡林郭勒盟生态环境局

关于东乌珠穆沁旗病死畜禽和粪污无害化处理

综合利用项目环境影响报告表的批复

东乌珠穆沁宏泰饲料加工有限责任公司:

你公司委托锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司编制的《东乌珠穆沁旗病死畜禽和粪污无害化处理综合利用项目环境影响报告表》已收悉，依据《锡林郭勒盟生态环境局关于委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字〔2021〕41号），现批复如下：

一、建设项目基本情况

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇南侧约2公里处，属于新建项目，项目总占地面积为2530.51m2。主体工程为无害化处理车间（建筑面积为279.4m2，全封闭式，墙面贴瓷砖，车间内设有破碎机、化制机、压榨机、离心机等生产设备，设置一条病死畜禽无害化处理生产线，生产动物油脂750t/a）、粪污收集处理一体式车间（建筑面积为550m2，全封闭式，设有粪污固液分离区、发酵区、地下式粪污收集池，生产有机肥15000t/a）；辅助工程为办公生活区、原料库、粪污收集池（总容积为432m3）、成品库、锅炉房（4吨生物质蒸汽锅炉一台）、储罐（30吨，临时储存工业油脂）、危废暂存间（10m2）、污水处理站、消毒设备、道路；公用工程为供电系统、供水系统、供暖系统。项目总投资650万元，其中环保投资49万元，占总投资的7.54%。

依据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目属于鼓励类建设项目。符合国家相关法律法规，符合国家产业政策要求及我盟“三线一单”管控要求。在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护的角度分析，该项目建设可行。

二、项目建设及运营过程中的相关责任

（一）废气方面

施工期现场通过洒水降尘、物料苫盖、车辆减速慢行、物料密闭运输、遇到恶劣天气禁止施工作业等措施，抑制扬尘污染。运营期对病死畜禽无害化处理过程产生的化制、烘干废气经过高温裂解器预处理后与投料、破碎、油脂压榨、离心净化工序低浓度废气统一通过“喷淋塔喷淋（加除臭剂）+除湿器+光氧+活性炭”处理后由15m高排气筒达标排放；粪污处理车间产生的恶臭气体经集气罩收集，喷淋塔喷淋（加除臭剂）处理后通过15米高排气筒排放生；生产车间全封闭，定期清扫、喷洒除臭剂；生物质锅炉烟气经旋风+布袋除尘器处理后由35m高排气筒排放；污水处理站各池体密闭，定期喷洒生物除臭剂；厂区及厂区道路进行硬化，定期清扫，洒水降尘；原料密闭运输，暂存于封闭车间或原料冷藏库内，对生产的有机肥进行吨袋包装贮存。严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求执行。

（二）废水方面

施工期生活污水经集中收集后进行处理，严禁向外环境排放，施工废水经沉淀池沉淀后用于地面洒水降尘。营运期生活污水经集中收集后，密闭罐车拉运至乌里雅斯太镇污水处理厂处理；无害化处理工序等生产废水经污水处理站处理达标后由密闭罐车拉运至乌里雅斯太镇污水处理厂进行集中处理；粪污固液分离废水由密闭罐车拉运至委托建设单位处理粪污的屠宰企业污水处理设施处理，严禁向外环境排放。严格按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）要求执行。

（三）噪声方面

施工期加强运输车辆管理，采取减速慢行、禁止鸣笛等措施，采取减振、降噪等先进技术措施，选用低噪声设备和工艺减轻噪声污染。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

（四）固废方面

建设期产生的弃土、弃料等随产随清，及时回收综合利用或清运至正规处置场所；建设期和营运期产生的生活垃圾集中收集后规范处置；运营期产生的锅炉灰渣、除尘器粉尘经收集后综合利用；非离子交换树脂由设备厂家负责更换并回收处理；废包装袋(未感染）暂存于无害化车间内，定期交由环卫部门处置；污水处理厂污泥脱水后规范处置；肉骨粉作为有机肥原料外售处理；严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。运营期产生的废活性炭、废UV灯管、被感染的废包装袋、消毒剂废包装袋等危险废物委托有资质的单位进行处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单制度》等相关法律法规及管理要求，张贴危险废物标识，建立危险废物台账，如实记载危险废物种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。

- 执行“三同时”制度

- 本项目建设必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。

（一）要将生态环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将生态环境保护设施建设纳入施工合同，保证生态环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

东乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间及运行期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年9月2日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队       盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2025年9月2日印发