蓝环审表〔2025〕8号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古西贝汇通牧业科技发展有限公司

改建2吨燃气锅炉项目环境影响报告表的批复
内蒙古西贝汇通牧业科技发展有限公司：

你单位报送的《内蒙古西贝汇通牧业科技发展有限公司改建2吨燃气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

建设项目基本情况

内蒙古西贝汇通牧业科技发展有限公司改建2吨燃气锅炉项目，建设地点位于该公司现有厂区内，本次改建工程不新增占地。本项目总投资41万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资的比例为12.2%。本项目主要建设内容为：将厂区锅炉房内现有1台2t/h的生物质锅炉拆除，改建为1台2t/h燃气锅炉，同时配套安装减压阀组、调压柜、紧急切断设施设备等相关辅助设施。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列名录，该建设项目不属于限制类、淘汰类，因此建设项目属于允许类，且符合我盟“三线一单”管控要求及国家相关法律法规政策。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

（一）大气污染防治

1.加强施工期的环境保护工作，大风天气禁止开挖施工作业。施工车辆须按照规定线路行驶，严禁胡乱碾压草场。车辆加盖苫布，加强道路维修养护，定期洒水降尘。施工开挖后的土石方及建筑材料应定点堆放，采取拦挡、苫盖措施，并对临时弃土、弃渣等易产生扬尘区域采取喷水降尘措施。

2.本项目运营期主要的大气污染物为天然气锅炉烟气。天然气锅炉烟气经低氮燃烧处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准限值要求后，通过11米高排气筒引至高空排放。   

（二）水污染防治

1.施工期在施工场地应设临时防渗沉淀池，施工废水经防渗沉淀池处理后回用于施工过程或泼洒场地抑尘。施工人员生活污水依托厂区现有污水处理系统处理后，通过城镇管网排入上都镇污水处理厂。

2.本项目运营期废水主要为软水制水系统废水及锅炉排水，以上废水均依托厂区一体化污水处理设施处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过城镇管网排入上都镇污水处理厂。本项目无新增劳动定员，无新增生活污水排放。

（三）噪声污染防治

1.合理布局，采用低噪声设备采取消声、减震、隔声防噪措施，合理安排施工时间，高噪设备禁止夜间施工，避免施工扰民，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的规定。

2.本项目运营期噪声源主要为锅炉设备机械噪声。要求采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，锅炉相关设备均置于封闭锅炉房内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四）固体废物处理及处置

1.施工期工程弃渣、建筑垃圾尽量回用于项目建设中，不能回用的部分及施工人员生活垃圾要定点收贮，定期清运至当地环卫部门指定地点统一处理。

2.本项目营运期间固废主要为软水设备废离子交换树脂，均由厂家上门更换回收。

（五）生态环境保护措施

    施工期结束后及时对动土周边进行复垦和植被恢复，且做好项目区周边绿化及生态保护工作。

三、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护措施建设进度和资金。
（三）项目竣工后必须按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定开展监测验收，验收合格后报我局备案，方可正式投产。

四、正蓝旗生态环境分局及生态环境综合行政执法大队负责对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

                        锡林郭勒盟生态环境局
                               2025年10月21日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局正蓝旗分局
锡林郭勒盟生态环境局办公室                2025年10月21日印发


