东环审表〔2025〕27号

锡林郭勒盟生态环境局

关于东乌珠穆沁旗广厦热电有限责任公司危险废物暂存间建设项目环境影响报告表的批复

东乌珠穆沁旗广厦热电有限责任公司:

你公司委托内蒙古筹信环保科技有限公司编制的《东乌珠穆沁旗广厦热电有限责任公司危险废物暂存间建设项目环境影响报告表》已收悉，依据《锡林郭勒盟生态环境局关于委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字〔2021〕41号），现批复如下：

一、建设项目基本情况

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇南郊1km处，地理坐标为东经：116°59′8.875″北纬：45°30′5.977″，属于新建项目，总占地面积为15m2。主体工程为撬装式危险废物暂存间，用于废机油、废润滑油、废油桶等危险废物的暂存，贮存区设置导流槽（宽10cm、深10cm），设置收集池。采用玻镁板+防渗膜（2mm厚HDPE膜）+防滑地胶+环氧树脂漆进行防渗处理，渗透系数不大于10-10cm/s，四周设置0.5m高防渗裙角；公用工程为供电系统、消防系统。总投资5万元，环保投资5万元，占总投资的100%。

依据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家相关法律法规，符合国家产业政策要求及我盟“三线一单”管控要求。在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护的角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）废气方面

施工现场通过物料苫盖、洒水降尘、车辆减速慢行等措施，抑制施工扬尘污染。运营期确保危废暂存间的封闭性，危废废物容器必须完好无损，配备密封性能良好的盖子，防止挥发和泄漏。严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求执行。

（二）废水方面

生活污水集中收集后进行处理，严禁向外环境排放；危废暂存间地面、墙面及收集池要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中要求采取防渗措施。

（三）噪声方面

加强建设期及运营期运输车辆管理，采取减速慢行、禁止鸣笛等措施。运营期危废运输车辆装卸时要熄火作业、轻搬轻放，遵守操作规程；生产设备合理布局，采取减振、降噪等先进技术措施，降低噪声污染。施工期、运营期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

（四）固废方面

施工期产生的弃土、弃料等随产随清，及时回收综合利用或及时清运至正规处置场所；产生的生活垃圾集中收集后规范处置。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。产生的废矿物油、废润滑油、废油桶等危险废物分类分区暂存，定期委托有资质的单位进行处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单制度》等相关法律法规及管理要求，张贴危险废物标识，建立危险废物台账，如实记载危险废物种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。新的危废暂存间投入使用后及时变更危废管理计划。

- 执行“三同时”制度

- 本项目建设必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。

（一）要将生态环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将生态环境保护设施建设纳入施工合同，保证生态环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

东乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间及运行期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年12月18日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室            2025年12月18日印发