镶生环审表〔2025〕22号

锡林郭勒盟生态环境局

关于镶黄旗疾病预防控制中心实验室及危废暂存库项目环境影响报告表的批复

镶黄旗疾病预防控制中心:

你单位由内蒙古穆元工程咨询有限公司编制的《镶黄旗疾病预防控制中心实验室及危废暂存库项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉。现批复如下:

一、项目概况

镶黄旗疾病预防控制中心实验室及危废暂存库项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇宝格都路，项目总占地面积817.57m2，包括血清学实验室、HIV初筛实验室、微生物实验室、理化实验室、盐碘室、微碘室，及仪器室、试剂室、样品接收室、前处理室、数据分析室、废弃物暂存室等辅助实验室。危废暂存库位于办公楼西侧，面积40m2。项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资比例为5%。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于“限制类”、“淘汰类”各条规定内容的范围，属于鼓励类“三十七、卫生健康”下的“1.医疗服务设施建设”类别，符合国家产业政策。《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设与运行过程中应重点做好以下工作

- (一)严格落实大气污染防治措施。运营期生物实验室废气经过生物安全柜内置超高效空气过滤器过滤后排入室内，通过实验室排气扇无组织排放；理化实验室废气通过排气扇以无组织形式排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

- (二)严格落实水污染防治措施。运营期生活污水、实验室废水和纯水制备浓水经污水处理设施预处理后排入自备污水储罐，定期拉运至镶黄旗新宝拉格镇污水处理厂处理，须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。

- (三)严格落实固体废物污染防治措施。运营期外购实验室用品外包装包括纸箱、不直接接触化学药剂的包装等，分类收集，定期外售综合利用；医疗废物、废弃滤芯设专用容器分类收集后暂存于危废暂存库，定期交有资质单位处置，须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；污水处理设施污泥由有资质单位定期清掏处置，须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾垃圾箱分类收集后，由环卫工人定期清运。

- (四)严格落实噪声污染防治措施。运营期加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非运营噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明运营，防止人为噪声。须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

(五)严格落实地下水环境保护措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016）中“建设项目污染分区防控对策”相关要求，危废暂存间设为重点防渗区；实验室地面设为一般防渗区。

(六)加强环境风险防范。制定《突发事故应急预案》，建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善，配置必要的应急救援设备，并加强人员培训、演练等。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。须按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投入使用。

四、环境影响报告表经批准后,项目性质、规模、地点、采  用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表。

五、锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗分局将组织开展该项目的"三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年12月22日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队  盟生态环境局镶黄旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室            2025年12月22日印发