锡市环审表﹝2025﹞32号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古城鑫绿炼生物科技有限公司

油脂加工项目环境影响报告表的批复

内蒙古城鑫绿炼生物科技有限公司：

你单位报送的《内蒙古城鑫绿炼生物科技有限公司油脂加工项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

一、建设项目基本情况

内蒙古城鑫绿炼生物科技有限公司油脂加工项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭办工业园区建安工贸有限责任公司院内，租赁现有厂房建设，总占地面积4000平方米。项目新建1条油脂加工生产线，年处理牛羊脂肪5000吨，年产动物油脂3000吨、油渣950吨。总投资600万元，其中环保投资55万元，占比9.17%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类。根据《关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》，项目位于“锡林浩特市城镇开发边界（ZH15250220001）/重点管控单元”，须严格执行该单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源利用效率要求。

二、项目建设及运营过程中的相关职责

（一）废气方面

严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期主要大气污染物为动物油脂熔炼废气、生产工序废气、生物质锅炉废气等。动物油脂熔炼废气首先经油气分离器+列管冷凝器处理后，同生产工序废气（破碎、榨油、过滤）通过“油烟净化器+喷淋塔（加除臭剂）”处理后，由排气筒达标排放；生物质锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”工艺处理后通过排气筒达标排放。持续加强无组织废气管控，确保大气污染物达标排放。

（二）废水方面

严格落实各项水污染防治措施。项目运营期产生的生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入城镇污水处理厂进一步处理；生产废水（冷凝废水、清洗废水、喷淋塔废水、冷却排水）经厂区污水处理站（处理规模6.5立方米/天，工艺为隔油+气浮+厌氧+好氧+沉淀）处理达标后由市政管网排入城镇污水处理厂进一步处理。严禁废水外排。

（三）噪声方面

严格落实噪声防治措施。选用低噪声设备，做好减震装置，设立隔声罩，同时合理布局设备，加强厂区绿化，加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态，确保厂界噪声达标排放。

（四）固废方面

加强固体废物处置管理。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目运营期产生的生物质灰渣、除尘灰及废包装物外售综合利用；污水处理系统产生的污泥经处理含水率等指标应当满足处置标准后拉运至有资质的单位进行处置；废导热油由生产厂家更换时回收，厂区不暂存；生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运。

（五）进一步提高环保投入，提高周边绿化率。

（六）做好各防渗区的分区防渗措施。

三、执行“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金投入。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队锡林浩特执法大队对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年12月25日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局锡市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年12月25日印发