东环审表〔2026〕10号

锡林郭勒盟生态环境局

关于东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇第二水源厂设施设备改造工程环境影响报告表的批复

东乌珠穆沁旗住房和城乡建设局：

你单位委托内蒙古亿信项目管理有限公司编制的《东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇第二水源厂设施设备改造工程环境影响报告表》已收悉，依据《锡林郭勒盟生态环境局关于委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字〔2021〕41号），现批复如下：

一、建设项目基本情况

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇，属于改建项目，因生产规模发生重大变动，重新报批环评，项目总占地面积为45000m2，处理规模扩建5000m3/d，扩建后总体处理规模达到15000m3/d。水处理采用“预处理＋超滤+反渗透”工艺。建设内容主要包括在已建净水车间内更换部分超滤和反渗透膜组件；新建容积1000m3原水池1座；按5000m3/d出水规模，在现状净水车间内设置成套的超滤-反渗透水处理设备及其配套清洗、控制、配电等设备；在现状加氯车间内增设次氯酸钠发生器及其配套设备一套；在现状净水车间出水水泵间内设置二级供水设备及其配套控制、配电等设备。辅助工程依托原有办公楼、仓库、活动室、锅炉房。项目总投资2502.3万元，其中环保投资13万元，占总投资的0.52%。

依据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类建设项目。符合国家相关法律法规，符合国家产业政策要求及我盟“三线一单”管控要求。在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护的角度分析，该项目建设可行。

二、项目建设及运营过程中的相关责任

（一）废气方面

施工期现场通过洒水降尘、物料苫盖、车辆减速慢行、物料密闭运输、遇到恶劣天气禁止施工作业等措施，抑制扬尘污染。严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（二）废水方面

施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于地面洒水降尘；施工期生活污水经集中收集后进行处理，严禁向外环境排放。生产废水最终排入乌里雅斯太镇污水处理厂处理。严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。

（三）噪声方面

施工期加强运输车辆管理，采取减速慢行、禁止鸣笛等措施，选用低噪声设备和工艺减轻噪声污染。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。运营期针对不同的声源采取相应的隔声、消声、减振、降噪措施，所有设备均置于封闭车间内并加装减振基座，同时加强机械设备日常维护。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

（四）固废方面

施工期产生的弃土、弃料等随产随清，及时回收综合利用或清运至正规处置场所；施工期及营运期产生的生活垃圾集中收集后规范处置；运营期产生的废弃滤芯、废反渗透膜等统一收集后规范处置。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

- 执行“三同时”制度

- 本项目建设必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。

（一）将生态环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）将生态环境保护设施建设纳入施工合同，保证生态环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

东乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间及运行期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2026年5月18日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队       盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2026年5月18日印发