## 污水处理厂监测数据审核表
2015年1季度锡林郭勒盟国控污水处理厂污染源监督性监测数据结果表
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数
二连浩特市 | 二连市生态污水处理中心 | 2015-1-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 15000 | 6068.00 | 5765.00 | PH值 | 7.73 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 124 | 13 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 6.8 | 1.82 | 1 | mg/L | 否 | 0.8
[8 empty] | 化学需氧量 | 359 | 39 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 25 | 10 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.124 | 0.012 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.008 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | 0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 162 | 30 | 20 | mg/L | 否 | 0.5
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 4.844 | 0.44 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 145 | 68 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 85.209 | 71.983 | 15 | mg/L | 否 | 3.8
[8 empty] | 总氮 | 180.11 | 84.38 | 20 | mg/L | 否 | 3.2
[8 empty] | 石油类 | 0.32 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 4.1 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
苏尼特右旗 | 苏尼特右旗赛汗塔拉镇污水处理厂 | 2015-1-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 3000.00 | 2700.00 | PH值 | 7.5 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 192 | 15.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 0.001 | 3.59 | 1 | mg/L | 否 | 2.6
[8 empty] | 化学需氧量 | 573 | 49 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 25 | 10 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | 0.0001 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.087 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.0104 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | 0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 494 | 71 | 20 | mg/L | 否 | 2.6
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.808 | 0.278 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 152 | 72 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 104.27 | 5.359 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 194.79 | 68.76 | 20 | mg/L | 否 | 2.4
[8 empty] | 石油类 | 0.21 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 3.55 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
西乌珠穆沁旗 | 西乌珠穆沁旗供水排水公司污水净化厂 | 2015-1-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 7420.00 | 7408.00 | PH值 | 7.5 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 100 | 9.3 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 7.67 | 5.3 | 1 | mg/L | 否 | 4.3
[8 empty] | 化学需氧量 | 390 | 31.4 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 25 | 10 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | 0.00005 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.07 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.008 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.0038 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.0001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 185 | 70 | 20 | mg/L | 否 | 2.5
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.356 | 0.27 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 195 | 68 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 79.399 | 18.137 | 15 | mg/L | 否 | 0.2
[8 empty] | 总氮 | 83.78 | 21.2 | 20 | mg/L | 否 | 0.1
[8 empty] | 石油类 | 0.26 | <0.004 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 4.53 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
锡林浩特市 | 锡林浩特市给排水有限责任公司 | 2015-1-16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 40000 | 27400.00 | 27000.00 | PH值 | 7.8 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 193 | 8.5 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 14.82 | 1.58 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 710 | 29.35 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 20 | 10 | 40 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | 0.00021 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.11 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.008 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0203 | 0.0074 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 365 | 58 | 30 | mg/L | 否 | 0.9
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.26 | 0.203 | 2 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 148 | 70 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 73.993 | 32.118 | 25 | mg/L | 否 | 0.3
[8 empty] | 总氮 | 79.71 | 40.46 |  | mg/L
[8 empty] | 石油类 | 0.38 | 0.06 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 3.89 | 0.08 | 5 | mg/L | 是
阿巴嘎旗 | 阿巴嘎旗别力古台镇污水处理厂 | 2015-1-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 5000 | 1000.00 | 1000.00 | PH值 | 8.02 | 8.05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 108 | 85 | 20 | mg/L | 否 | 3.3
[8 empty] | 总磷 | 8.85 | 7.68 | 1 | mg/L | 否 | 6.7
[8 empty] | 化学需氧量 | 293 | 186 | 60 | mg/L | 否 | 2.1
[8 empty] | 色度 | 25 | 10 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | 0.00015 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.072 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.009 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 113 | 92 | 20 | mg/L | 否 | 3.6
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 4.605 | 2.127 | 1 | mg/L | 否 | 1.1
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 170 | 68 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 125.149 | 123.865 | 8 | mg/L | 否 | 14
[8 empty] | 总氮 | 193.99 | 167.48 | 20 | mg/L | 否 | 7.4
[8 empty] | 石油类 | 0.26 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 1.45 | 0.62 | 3 | mg/L | 是
多伦县 | 多伦县淖尔镇污水处理厂 | 2015-3-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 13000 | 4200.00 | 4100.00 | PH值 | 7.45 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 44 | 9.2 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 4.48 | 1.45 | 1 | mg/L | 否 | 0.5
[8 empty] | 化学需氧量 | 146 | 23.4 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 20 | 5 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.174 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.009 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 321 | 102 | 20 | mg/L | 否 | 4.1
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.2 | 0.37 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 128 | 62 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 34.82 | 7.74 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 205.92 | 75.44 | 20 | mg/L | 否 | 2.8
[8 empty] | 石油类 | 0.28 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 2.56 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
正蓝旗 | 正蓝旗上都镇污水处理厂 | 2015-3-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 10000 | 5000.00 | 5000.00 | PH值 | 7.4 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 232 | 8.2 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 4.48 | 1.45 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 232 | 21.9 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 20 | 5 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | 0.00015 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.051 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.008 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 308 | 111 | 20 | mg/L | 否 | 4.6
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.418 | 0.161 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 102 | 52 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 43.94 | 0.72 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 205.92 | 75.44 | 20 | mg/L | 否 | 2.8
[8 empty] | 石油类 | 0.26 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 2.4 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
太仆寺旗 | 太仆寺旗宝昌镇污水处理厂 | 2015-3-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 5000.00 | 4800.00 | PH值 | 7.98 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 71 | 16.7 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 4.68 | 2.18 | 1 | mg/L | 否 | 1.2
[8 empty] | 化学需氧量 | 279 | 57 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 20 | 10 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | 0.00136 | 0.00072 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.029 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0015 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 232 | 86 | 20 | mg/L | 否 | 3.3
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.98 | 0.211 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 132 | 48 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 59.64 | 0.6 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 82.69 | 17.88 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 | 0.21 | 0.075 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 2.49 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
东乌珠穆沁旗 | 东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇污水处理厂 | 2015-3-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 6400.00 | 6100.00 | PH值 | 8.01 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 64 | 11 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 | 9.68 | 3.17 | 1 | mg/L | 否 | 2.2
[8 empty] | 化学需氧量 | 220 | 33.6 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 | 20 | 10 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | 0.00008 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.06 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | 0.008 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.0032 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 346 | 130 | 20 | mg/L | 否 | 5.5
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.03 | 0.208 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 130 | 52 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 58.05 | 6.21 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 56.62 | 41.14 | 20 | mg/L | 否 | 1.1
[8 empty] | 石油类 | 0.36 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 | 2.24 | 0.1 | 3 | mg/L | 是